

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Специфікація**

**на закупівлю витратних матеріалів (сухі серветки, автоматичні скарифікаторі).**

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Велика Британія).

Основні програми, які наразі виконує Альянс, фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (далі Глобальний Фонд).

Ця закупівля виконується в рамках проектів:

«Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні» за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC). (Реєстраційна картка проекту № 4349-06 від 13.12.2023).

«Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України на 2024-2026 рр.» відповідно до Договору про надання гранту № 3644 від «19» грудня 2023 року (назва гранту UKR-C-AUA) між МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Глобальним фондом для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Оплата здійснюється без податку на додану вартість на підставі пункту 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

1. **Товари до закупівлі.**

|  |
| --- |
| Стерильні марлеві серветки уп №2 |
| Автоматичні скарифікатори |

1. **Призначення.**

Товар призначено для проведення само-тестування із застосуванням швидких тестів в польових умовах в рамках діяльності проектів з профілактики ВІЛ/СНІД.

1. **Кількість товару, що необхідно закупити. Умови поставки і оплати.**
   1. Кількість товару до закупівлі, умови поставки і оплати.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот\*** | **Назва товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість товару до постачання** |
| 1 | Стерильні марлеві серветки, уп №2 \*\* | уп №2 | 1 002 850 |
| 2 | Автоматичні скарифікатори  калібр голки 18G-21G (0,8-1,25 мм), глибина проколу – 2.0 - 2.4 мм. | шт | 997 190 |

\* ***Переможець за кожним лотом обиратиметься окремо***

***\*\* Важливо:*** *Кількість серветок вказана в упаковках 2 шт в одному саше-пакеті. Якщо ви пропонуєте серветки, що запаковані по 1 шт. в саше-пакеті, кількість до закупівлі, відповідно, вдвічі більша*

* + 1. Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити кількість товару, що закуповується, залишаючись при цьому у межах +/- 20% від загальної вартості товару.
  1. Обов’язковою умовою для участі в конкурсі є надання фото зразків. Товар, що в подальшому буде поставлятися, має бути ідентичним тому що на фото.
  2. В межах проведення цього конкурсу мають бути запропоновані до поставки товари, що зареєстровані в Україні та дозволені до використання відповідно до вимог чинного законодавства.
  3. **Ціни повинні бути надані** у відповідності до ІНКОТЕРМС 2010 на умовах DAР склад Альянсу (Київська область) **у доларах США, без ПДВ** (ціна договору фіксується в розмірі цінової пропозиції Заявника у перерахунку за курсом НБУ на дату укладання договору. Оплата еквівалента у доларах США здійснюється в перерахунку на гривні України по курсу НБУ на дату виставлення кожного окремого рахунку-фактури).

Увага! Дана закупівля здійснюється без ПДВ. Звільнення від ПДВ відбуваєтся на підставі:

а) Картки проекту міжнародної технічної допомоги «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні» за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC). (Реєстраційна картка проекту № 4349-07 від 17.05.2024).

б) У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митну територію України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.

* 1. Очікуваний термін поставки Товару на складі Альянсу – 1 партія (не менше третини загального об’єму) - серпень 2024, 2 партія - якнайшвидше. Постачальники надають власні прогнози по надходженню Товару в Додатку 2 до цієї Специфікації.
  2. Оплата за Товар:
* Передоплата 50% від загальної вартості. Терміни оплати: 15 календарних днів після підписання Договору та надання Альянсу оригіналу рахунку.
* Кінцева оплата 50% від загальної вартості поставленої партії - протягом 15 календарних днів після завершення її поставки.


1. **Первинна упаковка.**

Упаковка має відповідати законодавству України. Вона повинна зберігати якість, безпечність та стабільність виробу, який вона вміщує. Вся упаковка має бути належним чином запечатана та захищена від псування при транспортуванні та невмілому користуванні.

Первинна упаковка має містити наступну інформацію: найменування й адреса виробника, місяць і рік виробництва, умови зберігання, інформація щодо державної реєстрації.

Постачальник має обов’язково надати інструкцію по використанню українською мовою.

Постачальник має розмістити на кожну групову упаковку стікер, що містить фразу «Благодійна допомога. Продаж заборонено. Національна безкоштовна гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІДу: 0-800-500-451» у відповідності до наведеного макету:



**5. Медико-технічні вимоги до продукції.**

**5.1. Загальні вимоги.**

* Виробництво повинно бути атестовано відповідно до стандартів системи управління якістю, сертифікованої відповідно до стандартів ISO 13485:2003.
* На момент поставки продукції кінцевий термін їх придатності має бути не меншим, ніж 18 місяців. Постачальник повинен надати інформацію про загальний термін придатності.

5.2. ***Вимоги до сухої марлевої серветки***: Суха стерильна серветка, для зовнішнього застосування (для обробки шкіри після ін’єкції) із нетканого матеріалу або марлі з великою всмоктуючою здатністю (кількість шарів марлі - 8). Орієнтовний розмір – 30-50х30-65 мм. Вид упаковки: стерильний індивідуальний паперовий/фольгований пакет.

5.3. ***Вимоги до автоматичного скарифікатора***: повинен мати гостре тонке металеве лезо/голку, що забезпечує безболісний прокол пальця (мале зусилля проколу); не токсичний, апірогенний, стерильний, відповідає встановленим медичним критеріям/показникам щодо контролю стерильності виробів медичного призначення. Забезпечує **високий** кровотік задля забору необхідного для тестування об’єму зразку крові з пальця.

Технічні характеристики – калібр голки 18G-21G (0,8-1,25 мм), глибина проколу – 2.0 - 2.4 мм., має дійсну державну реєстрацію в Україні – сертифікат/декларація відповідності технічним регламентам, видані в Україні.

**6. Зміст конкурсних Заявок**

Учасники повинні включати таку інформацію до конкурсних Заявок:

6.1. Копії документів, що свідчать про державну реєстрацію учасника конкурсу.

6.2. Копія документів Заявника про державну реєстрацію продукції згідно із чинним законодавством України. Постачальник повинен надати: копію сертифікату/декларації відповідності, завірену печаткою фірми-постачальника.

6.3. Заповнені та підписані Додатки №№ 1-2 до Специфікації.

**6.4. Фото продукції, яка пропонується. Продукція, яка буде поставлятися має бути ідентичною наданим фото.**

6.5. Копія документів, підтверджуючих відповідність виробництва стандартам ISO13485.

6.6. Постачальник має надати інструкцію по використанню українською мовою.

6.7. Будь-яка інша інформація, яка може допомогти оцінити товар та постачальника.

1. **Ключові критерії оцінки конкурсних заявок**

7.1. Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) буде оцінюватися за наступними критеріями:

* відповідність якості товару вимогам специфікації;
* вартість товарів;
* терміни поставки.

**Додаток 1 до Специфікації**

# Загальна інформація

Будь-ласка, заповніть таблицю нижче

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... р.

*[підпис] [що виступає у якості]*

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням

# Додаток 2 до Специфікації

Будь-ласка, заповніть таблицю нижче.

При цьому зазначте такі аспекти:

1. застосовані умови поставки: див. п. 3.4. специфікації.
2. Ціни повинні бути зазначені у доларах США за вищезазначеними умовами поставки, включно з усіма необхідними податками та зборами, без ПДВ (у відповідності до вимог п.3.4.1 специфікації)
3. уважно ознайомтесь з умовами оплати, наведеними в п.3.6. Специфікації.
4. під «розрахунковим часом виготовлення та доставки до місця призначення, в днях» мається на увазі максимальний період часу (календарних днів), необхідний для доставки до місця призначення. Період починається з підписання контракту і закінчується датою відвантаження товару на складі Альянсу.

DAP Київська область / поставка на склад, розташований в Київській області.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Лот | Товар, фірмове найменування, технічні характеристики, країна походження | Загальний строк зберігання | Ціна 1 одиниці (1 шт.) товару у дол. США | Розрахунковий час доставки до місця призначення, в календарних днях |
|  | Стерильні марлеві серветки  уп №2 |  |  |  |  |
|  | Автоматичні скарифікатори  калібр голки 18G-21G (0,8-1,25 мм), глибина проколу – 2.0 - 2.4 мм. |  |  |  |  |

Умови оплати:

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... р.

*[підпис] [що виступає у якості]*

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за доручення.