

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація**

**на проведення конкурсу по закупівлі IT техніки**

**Профіль замовника послуг**

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс-Україна поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання проекту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні»» за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США. Реєстраційна картка проекту 4349-07 від 04.07.2024 року; відповідно до Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міжнародної технічної допомоги.

1. **Опис продукту**

1.1. Перелік продукції та послуг до закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот** | **Назва** | **Специфікація** | **Кількість, шт.** |
| **\*Лот №1.** | Акумулятор 12FLB400P 12V-105Ah  *або аналог не гірший за характеристиками* | Номінальна напруга - 12В  Напр. підтримуючого заряду - 2,27 В/ел.  Температурна компенсація - 2,5 мВ/ел./°C  Саморозряд при 20°C: менше 2% на місяць  Ємність акумулятору - 105 А. г  Термін служби: - 10-15 років,  Пусковий струм - 415A  Технологія AGM  Полярність 0" (+ праворуч)  Тип акумулятора: Свинцево-кислотні (SLA)  **Орієнтовні параметри:** довжина - 341 мм, вага 34 кг; висота 217 мм; ширина 174 мм.  Гарантійний термін - 12 місяців | **7** |
| **\*Лот №2.** | ДБЖ 1500 RTL *(Джерело безперебійного живлення)*  *або аналог не гірший за характеристиками* | Вихідна потужність - 1,5 кВА / 1,5 кВт  Вихідна напруга - 240 В  Допустима пікова потужність - 2250 Вт  ККД, не менше - 89 %  Коефіцієнт потужності - 0.99  Максимальна потужність - 1500 Вт  Максимальна вхідна напруга - 300 В  Мінімальна вхідна напруга - 110 В  Напруга акумулятору - 36 В  Тип ДБЖ - З подвійним перетворенням (On-line)  Тип акумулятора - AGM  Струм заряду - 12 А  Форма вихідної напруги - Чиста синусоїда  Частота струму - 50 Гц  Додатковий акумулятор - Так  Індикація - Цифрова  Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв RS232, USB  Матеріал корпусу Метал  Тип монтажу В стійку/підлоговий  Застосування Офіс, сервер  Кількість фаз (вхід/вихід) 1ф / 1ф  Паралельна робота Ні  Розташування АКБ - Зовнішня  Автоматичне регулювання напруги - Так  Захист від короткого замикання - Так  Захист від перегріву - Так  Захист від перевантаження - Так  Захист від переполюсовки - Так  Наявність холодного старту - Так  Ступінь захисту IP20, негерметичний  Тип запобіжника - Автоматичний  **Орієнтовні параметри:** вага – 8,3 кг; висота - 88 мм; довжина - 410 мм; ширина - 438 мм | **2** |
| **Лот №3**. | Power Bank для ноутбука 40000 mah (148 Wh), 65W  *або аналог не гірший за характеристиками* | Одночасно заряджуваних пристроїв - 3  Вага – 850 гр.  Максимальна вихідна потужність - Вт 65 Вт  Час заряджання від мережі 1.5 години 65W блоком живлення  Комплектація: Кабель Type-C-Type-C  Гарантія 6 місяців | **6** |
| **Лот №4.** | Картридж Canon 051 | Колір - чорний  Лінійка - 51  Ресурс -1700 копій  Тип друку - лазерна | **3** |
| **Лот №5.** | **Веб камера для комп’ютера**  *або аналог не гірший за характеристиками*  **\* Увага! Заборонені бренди!** | Кількість пікселів - 0,9 Мп  Роздільна здатність фото - 0,9 Мп  Максимальна роздільна здатність відео - 1280x720 HD  Максимальна частота кадрів - 30 кадрів/сек  Роз'єм підключення - USB  Кріплення - Прищіпка  Фокусування - Фіксоване  Кут огляду - 60°  Вбудований мікрофон - З мікрофоном  Довжина кабелю - 1,5 м  Сумісність - Універсальна  Особливості - Шумозаглушення  Колір виробника Чорний  Гарантійний термін 2 роки | **132** |
| **Лот №6.** | Навушники  *або аналог не гірший за характеристиками* | Тип навушників - Накладні  Тип підключення - Дротові  Інтерфейс під'єднання - USB  Мікрофон з вимкненням - Поворотний  Колір - чорний  Тип кріплення - з наголів’ям  Регулятор гучності  Матеріал амбушур - Еко шкіра  Кількість мікрофонів - 1  Довжина шнура - не менше 1.9 м  Чашки - Овальні  Тип кабелю - Круглий  Діапазон частот навушників - Гц 20 - 20000 Гц  Імпеданс - Ом 32  Акустичне оформлення - Закриті  Чутливість навушників - 110 дБ  Форма штекера - Прямий  Кабель - Односторонній  Спрямованість мікрофона - Всеспрямований  Додаткові можливості - М'які амбушури; Регулятор гучності та мікрофона на кабелі; Увімкнення/вимкнення мікрофона  Високоякісні динаміки - 40 мм  **Орієнтовні параметри:** вага - 125 г  Гарантія - 12 місяців | **132** |

**1.2.** Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.

**Особливі вимоги:**

* **\*Лот №1** та \***Лот №2** повинні бути сумісні у роботі.
* **УВАГА! Заборонені бренди!** Згідно до «Частини 200.216 Заборона придбання певних послуги або обладнання для телекомунікацій та відеоспостереження». До закупівлі не пропонувати: вироблене компаніями Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company або Dahua Technology Company (або будь-якою дочірньою чи афілійованою компанією цих компаній).

**2.Якість товару. Пакування**

**2.1.** Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні.

**2.2.** Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.

**3.Умови поставки.**

**3.1.** Поставка на умовах DAP на адресу складу ( Київська обл.)

**3.2.** Бажаний термін поставки – **27 вересень 2024 року**. Можливе постачання партіями. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки замовлення (див. Додаток № 3).

**3.3.** Разом з поставкою повинен бути наданий гарантійний талон, інструкція української мовою.

**4. Умови оплати:**

* авансовий платіж – не більше 50% від загального обсягу кожної окремої партії Товару протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Додатку до Договору та надання відповідного інвойсу,
* балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару.

**4.1.** Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України для резидентів України, що становитиме еквівалент в Доларах США відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку на поставку кожної окремої партії Товару.

**4.3.** Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання проекту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні»» за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США. Реєстраційна картка проекту 4349-07 від 04.07.2024року; відповідно до Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міжнародної технічної допомоги, а саме пункту 6.

**4.4. Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!**

**Увага! Звільнення від сплати ПДВ згідно зі Статтею 1 (а) Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 року. Таким чином, оплата за Товар, що постачається на території України - без ПДВ. На імпорт Товару звільнення від сплати ПДВ не розповсюджується.**

**5. Гарантійні умови.**

**5.1**. Товар повинен мати гарантію від виробника (відновлення працездатності або заміна у разі виходу з ладу). Наявність сервісних центрів в Україні.

**5.2.** Мінімальній гарантій термін відновлення працездатності (або заміні у разі несправності) 1 рік.

*Надання аналогічної гарантії на 2 або 3 роки буде додатковою перевагою.*

**6. Організаційні вимоги**

**6.1.** Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України. У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

**6.2.** Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції

**7. Ключові критерії оцінки Конкурсних заявок:**

*Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:*

* відповідність вимогам специфікації;
* вартість товару;
* термін постачання;
* запропоновані умови оплати.

**7.1.** Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту постачання з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування*.*

**8. Зміст Конкурсних Заявок**

*Учасники повинні включати таку інформації до Конкурсних Заявок:*

* Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків)
* Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника).
* Інструкція/технічний опис запропонованого обладнання.
* Заповнені та підписані **Додатки №1-3** до Технічної Специфікації. **Додатки №2** та **№3** просимо надати у форматі Word або Excel.

**Додаток №1**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу по закупівлі IT техніки**

**Загальна інформація**

Будь – ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |
| 9. | **Можливість надати послуги без ПДВ** | Так/ні |

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у конкурсі, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника конкурсу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ПІП фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №2**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу по закупівлі IT техніки**

**Відповідність технічним вимогам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва параметра** | **Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ** | **Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису** |
| **Модель, ТМ, країна походження** |  | **[Зазначити модель, ТМ, Партійний номер]** |
| **Лот №1**  Акумулятор 12FLB400P 12V-105Ah  *або аналог не гірший за характеристиками* | Номінальна напруга - 12В  Напр. підтримуючого заряду - 2,27 В/ел.  Температурна компенсація - 2,5 мВ/ел./°C  Саморозряд при 20°C: менше 2% на місяць  Ємність акумулятору - 105 А. г  Термін служби: - 10-15 років,  Пусковий струм - 415A  Технологія AGM  Полярність 0" (+ праворуч)  Тип акумулятора: Свинцево-кислотні (SLA)  **Орієнтовні параметри:** довжина - 341 мм, вага 34 кг; висота 217 мм; ширина 174 мм.  Гарантійний термін - 12 місяців |  |
| **Лот №2**  ДБЖ 1500 RTL *(Джерело безперебійного живлення)*  *або аналог не гірший за характеристиками* | Вихідна потужність - 1,5 кВА / 1,5 кВт  Вихідна напруга - 240 В  Допустима пікова потужність - 2250 Вт  ККД, не менше - 89 %  Коефіцієнт потужності - 0.99  Максимальна потужність - 1500 Вт  Максимальна вхідна напруга - 300 В  Мінімальна вхідна напруга - 110 В  Напруга акумулятору - 36 В  Тип ДБЖ - З подвійним перетворенням (On-line)  Тип акумулятора - AGM  Струм заряду - 12 А  Форма вихідної напруги - Чиста синусоїда  Частота струму - 50 Гц  Додатковий акумулятор - Так  Індикація - Цифрова  Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв RS232, USB  Матеріал корпусу Метал  Тип монтажу В стійку/підлоговий  Застосування Офіс, сервер  Кількість фаз (вхід/вихід) 1ф / 1ф  Паралельна робота Ні  Розташування АКБ - Зовнішня  Автоматичне регулювання напруги - Так  Захист від короткого замикання - Так  Захист від перегріву - Так  Захист від перевантаження - Так  Захист від переполюсовки - Так  Наявність холодного старту - Так  Ступінь захисту IP20, негерметичний  Тип запобіжника - Автоматичний  **Орієнтовні параметри:** вага – 8,3 кг; висота - 88 мм; довжина - 410 мм; ширина - 438 мм |  |
| **Лот №3**  Power Bank для ноутбука 40000 mah (148 Wh), 65W  *або аналог не гірший за характеристиками* | Одночасно заряджуваних пристроїв - 3  Вага – 850 гр.  Максимальна вихідна потужність - Вт 65 Вт  Час заряджання від мережі 1.5 години 65W блоком живлення  Комплектація: Кабель Type-C-Type-C  Гарантія 6 місяців |  |
| **Лот №4**  Картридж для Canon 051 | Колір - чорний  Лінійка - 51  Ресурс -1700 копій  Тип друку - лазерна |  |
| **Лот №5**  Веб камера для комп’ютера  *або аналог не гірший за характеристиками* | Кількість пікселів - 0,9 Мп  Роздільна здатність фото - 0,9 Мп  Максимальна роздільна здатність відео - 1280x720 HD  Максимальна частота кадрів - 30 кадрів/сек  Роз'єм підключення - USB  Кріплення - Прищіпка  Фокусування - Фіксоване  Кут огляду - 60°  Вбудований мікрофон - З мікрофоном  Довжина кабелю - 1,5 м  Сумісність - Універсальна  Особливості - Шумозаглушення  Колір виробника Чорний  Гарантійний термін 2 роки |  |
| **Лот №6**  Навушники  *або аналог не гірший за характеристиками* | Тип навушників - Накладні  Тип підключення - Дротові  Інтерфейс під'єднання - USB  Мікрофон з вимкненням - Поворотний  Колір - Black  Тип кріплення - з наголів’ям  Регулятор гучності  Матеріал амбушур - Еко шкіра  Кількість мікрофонів - 1  Довжина шнура - не менше 1.9 м  Чашки - Овальні  Тип кабелю - Круглий  Діапазон частот навушників - Гц 20 - 20000 Гц  Імпеданс - Ом 32  Акустичне оформлення - Закриті  Чутливість навушників - 110 дБ  Форма штекера - Прямий  Кабель - Односторонній  Спрямованість мікрофона - Всеспрямований  Додаткові можливості - М'які амбушури; Регулятор гучності та мікрофона на кабелі; Увімкнення/вимкнення мікрофона  Високоякісні динаміки - 40 мм  **Орієнтовні параметри:** вага - 125 г  Гарантія - 12 місяців |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №3**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу по закупівлі IT техніки**

**Цінова пропозиція на товари**

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці. Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог **пункту 4** технічної специфікації.
2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки**.**

* Ціна надається у доларах США, з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки відповідно до законодавства України;
* без ПДВ у відповідності до **пункту 4.4.**
* Платежі будуть виконані у гривні України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку для резидентів України.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Назва позиції (вказати партійний ном)** | **Кількість до закупівлі, упаковок** | **Ціна за од., долар. без ПДВ** | **Загалом,**  **Доларів без ПДВ** | **Очікуваний строк поставки після авансового платежу** |
| **1.** | Акумулятор 12FLB400P 12V-105Ah | 7 |  |  |  |
| **2.** | ДБЖ 1500 RTL  *Джерело безперебійного живлення* | 2 |  |  |  |
| **3.** | Power Bank для ноутбука 40000 mah (148 Wh), 65W | 6 |  |  |  |
| **4.** | Картридж для Canon 051 | 3 |  |  |  |
| **5.** | Веб камера для комп’ютера | 132 |  |  |  |
| **6.** | Навушники | 132 |  |  |  |

**Термін виконання після отримання замовлення** – будь ласка, вкажіть термін виконання

замовлення, який ви пропонуєте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови оплати** – будь ласка, зазначте умови оплати, які Ви пропонуєте (з урахуванням **пункту 4**.

технічної специфікації): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови гарантійного обслуговування** –будь ласка, зазначтестроки, умови та порядок здійснення стандартного та розширеного (якщо надається) гарантійного обслуговування, заміни, ремонту та відновлення працездатності обладнання, що пропонується до

постачання*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)