

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація**

**на проведення тендеру по закупівлі послуг установки додаткових кондиціонерів**

**Профіль замовника**

1. **Інформація про організацію, яка здійснює закупівлю:**

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я», надалі – Альянс, є провідною недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами та громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.

Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІДу, подолання поширення ВІЛ і пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот в Україні й у світі.

Ця закупівля здійснюється у межах виконання всіх програм, у яких на сьогодні залучений Альянс.

1. **Опис закупівлі:**

**2.1.** Орієнтовні дати надання послуги: **Вересень - Жовтень 2024 року.**

**2.2.** Адреса надання послуг: **м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 24 блок А, 2й поверх**.

**2.3.** До розгляду приймаються кондиціонери фірми GREE або аналоги не гірші за характеристиками.

**2.4.** Перелік продукції до закупівлі. *Кількість обладнання - орієнтовна, та буде визначена після проведення первинного аналізу робіт.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **Од.** | **К-сть** |
| **1.** | Зовнішні блоки GREE,  *або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 1 |
| **2.** | Внутрішній блок GREE GMV-ND28G/B4B-T настінний блок,  *або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 1 |
| **3.** | Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND50T/C-T,  *або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 6 |
| **4.** | Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND22T/C,  *або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 2 |
| **5.** | Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND28T/C-T  *або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 8 |
| **6.** | Всі необхідні додаткові матеріали (рефнети, труби, термоізолятор, фрейон, провода тощо прорахуйте) |  |  |
| **7.** | Вартість основних робіт (з розшифровкою) |  |  |
| **8.** | Вартість додаткових робіт (з розшифровкою) |  |  |

*Кількість орієнтовна, та буде залежить від*

**Особливі вимоги до зовнішнього блоку:**

* Максимальна температура на охолодження: до + 50С
* Мінімальна температура на обігрів: до -30С.

**3. Умови оплати:**

**3.1.** Оплата здійснюється на підставі наданого Рахунку-фактури та Акту виконаних робіт авансовим платежем – не більше 50% від загального рахунку з моменту підписання **Додатку до Договору** та надання відповідного інвойсу. Балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення робіт або вкажіть ваші запропоновані умови оплати у **Додатку №2**.

**3.2.** Протягом дії договору ціни не підлягають перегляду.

**3.3.** Вартість надання послуг має включати всі необхідні роботи, послуги та матеріали:

* висотні роботи, штроблення стін, прокладання додаткових магістралей, прокладання дренажної системи, дозаправлення фреоном, промивання і продування старих магістралей, тощо;
* витратні матеріали: ЗІЗ, інструмент, тощо;
* додаткові деталі;
* розробка та затвердження проектної документації;
* вивіз сміття;
* доставку;
* тощо

**3.4.** Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі у межах +/-20% від обсягу, вказаного у цій Технічній специфікації.

**3.5.** Договір на закупівлю послуг установки буде укладено і платежі будуть виконані у гривні, України.

**4. Організаційні вимоги:**

**4.1.** Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України, які перебувають на **спрощеній системі оподаткування. Оплата за надані послуги відбуватиметься виключно без ПДВ**.

У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а послуги будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

Копія сертифікату партнерства виробником/Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції

**4.2.** Суб’єкт господарювання, який буде обраний для монтажних робіт матиме доступ до приміщень та супровід відповідальних осіб з боку Альянсу.

**4.3.** Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та виконання робіт та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту постачання з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування.

**5. Обов’язки та гарантії:**

*Суб’єкт господарювання, який буде обраний для монтажних робіт повинен мати:*

* Дозвільні (установчі) документи на проведення будівельних та монтажних робіт;
* Досвід роботи в сфері надання послуг установки систем кондиціювання в офісних приміщеннях;
* Наявність власних ресурсів, необхідних для виконання робіт: матеріали, обладнання, персонал тощо;.
* Розробити та затвердити проектну документацію;
* Забезпечити гарантійне та після гарантійне сервісне обслуговування. Гарантійний термін на обладнання має складати не менше 12 місяців, та включати сервісне обслуговування 1 раз на рік. Гарантія має включати відновлення працездатності або заміну у разі виходу з ладу.
* Надати гарантійний сертифікат/гарантійне зобов'язання.

**6. Зміст Тендерних Заявок:**

*Учасники повинні включити таку інформації:*

**6.1.** Копії реєстраційних документів учасника: ліценцію про відповідну діяльність, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків..

**6.2.** Копія сертифікату партнерства / Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника);

**6.3**. Інструкція/технічний опис, гарантійний талон для запропонованого обладнання;

**6.4.** Копія Сертифікату відповідності технічному регламенту;

**6.5.** Інформацію щодо досвіду роботи і власних ресурсів (лист у довільній формі з наведеним переліком наявних ресурсів, ключових клієнтів, інформація про досвід роботи на ринку тощо);

**6.6.** Заповнені та підписані Додатки №1 - 5 до Технічної специфікації. (Додатки №2 та №3 просимо також надати у форматі Word або Excel).

**7. Ключові критерії оцінки Тендерних Заявок.**

Тендерна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

* відповідність вимогам специфікації
* вартість послуги
* термін виконання
* гарантійні умови
* запропоновані умови оплати

**Пропозицію надсилати** **в електронному вигляді в запаролених ZIP архівах на окрему електрону скриньку** [tenders@aph.org.ua](mailto:tenders@aph.org.ua).

В темі листа обов’язково вказати: **До уваги: Бурлай Тетяни, тендер на закупівлю послуг установки додаткових кондиціонерів. В листі вказати:**

|  |
| --- |
| ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР  Від «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  **Тендер на закупівлю послуг установки додаткових кондиціонерів**  **НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 12:00, 10 вересня 2024 року** |

Паралельно з пропозицією відправити повідомлення про відправлення цієї пропозиції на

електрону адресу: [burlai@aph.org.ua](mailto:burlai@aph.org.ua) «\_\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (назва компанії)

надіслав цінову пропозицію по тендеру закупівлі послуг установки додаткових

кондиціонерів: \_\_\_\_\_\_(число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місяць) 20\_\_\_\_\_\_(рік), об \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_. (годині).

**Додаток №1**

**до технічної специфікації на проведення тендеру по закупівлі послуг установки додаткових кондиціонерів**

**Загальна інформація**

Будь – ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |
| 9. | **Можливість надати послуги без ПДВ** | Так/ні |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/керівник підприємства

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №2**

**до технічної специфікації на проведення тендеру по закупівлі послуг установки додаткових кондиціонерів**

# Цінова пропозиція

*Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.*

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог **пункту 4** Технічної специфікації.
2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки.
3. Вартість надання послуг має включати всі необхідні роботи, послуги та матеріали згідно вимог **пункту 3.3.**

* Ціна надається у гривні, (грн) України, з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно законодавства України;
* без ПДВ у відповідності до **пункту 4.1.**

1. Платежі будуть виконані у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку для резидентів України.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Назва** | **Од.** | **Кількість до закупівлі, упаковок** | **Ціна за од., долар. без ПДВ** | **Загалом**  **Доларів без ПДВ** | **Очікуваний строк поставки після авансового платежу** |
| 1. | Зовнішні блоки GREE, *або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 1 |  |  |  |
| 2. | Внутрішній блок GREE GMV-ND28G/B4B-T настінний блок,*або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 1 |  |  |  |
| 3. | Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND50T/C-T, *або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 6 |  |  |  |
| 4. | Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND22T/C,*або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 2 |  |  |  |
| 5. | Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND28T/C-T*або аналог не гірший за характеристиками* | шт. | 8 |  |  |  |
| 6. | Всі необхідні додаткові матеріали (рефнети, труби, термоізолятор, фрейон, провода тощо прорахуйте) |  |  |  |  |  |
| 7. | Вартість основних робіт (з розшифровкою) |  |  |  |  |  |
| 8. | Вартість додаткових робіт (з розшифровкою) |  |  |  |  |  |

***Додати назви витратних матеріалів, що будуть використовуватися.***

**Термін виконання після отримання замовлення** – будь ласка, вкажіть термін виконання

робіт, який ви пропонуєте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови оплати** – Будь-ласка, зазначте умови оплати, які Ви пропонуєте (з урахуванням **п.3.**

технічної специфікації): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови гарантійного обслуговування –** *Будь-ласка, зазначте* строки, умови та порядок здійснення стандартного та розширеного (якщо надається) гарантійного обслуговування, заміни, ремонту та відновлення працездатності обладнання, що пропонується до

постачання*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №3**

**до технічної специфікації на проведення тендеру по закупівлі послуг установки додаткових кондиціонерів**

**Відповідність технічним вимогам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ** | **Вкажіть характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису** |
| **Модель, ТМ, країна походження** | **[Зазначити модель, ТМ та технічні характеристики, що ви пропонуєте]** |
| Зовнішні блоки GREE,  *або аналог не гірший за характеристиками* |  |
| Внутрішній блок GREE GMV-ND28G/B4B-T настінний блок,  *або аналог не гірший за характеристиками* |  |
| Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND50T/C-T,  *або аналог не гірший за характеристиками* |  |
| Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND22T/C,  *або аналог не гірший за характеристиками* |  |
| Внутрішній блок касетний GREE GMV-ND28T/C-T  *або аналог не гірший за характеристиками* |  |
| Всі необхідні додаткові матеріали (рефнети, труби, термоізолятор, фрейон, провода тощо прорахуйте) |  |
| Вартість основних робіт (з розшифровкою) |  |
| Вартість додаткових робіт (з розшифровкою) |  |
| Гарантійний термін, на устаткування від виробника | Вкажіть гарантійний термін від виробника |
| Гарантійний термін на роботи | Вкажіть гарантійний термін на роботи |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №4**

**до технічної специфікації на проведення тендеру по закупівлі послуг установки додаткових кондиціонерів**

*Просимо ВАС ознайомтесь з текстом форми та передайте її у заповненому вигляді до організатора тендеру.*

***До МБФ «Альянс громадського здоров’я»***

Шановні пані і панове,

Наша компанія підтверджує, що отримала тендерну документацію від організатора тендеру в складі оголошення про проведення тендеру, специфікації і додатків до неї. Після того, як ми уважно і ретельно ознайомилися з цією тендерною документацією, ми пропонуємо виготовити та поставити зазначені товари (*перелік*) у повній відповідності з вимогами зазначеної тендерної документації за цінами, вказаними в нашій тендерній пропозиції, що міститься в додатках.

Ми зобов’язуємося, в разі якщо пропозиція нашої компанії буде визнана переможною, надати зазначені товари у відповідності до умов, визначених тендерною документацією.

Надаючи для розгляду нашу тендерну пропозицію, ми погоджуємося з терміном дії нашої пропозиції, визначеним оголошенням про проведення тендеру і гарантуємо, що наша компанія зобов’язується виконати запропоноване нами в будь-який час до того моменту, як спливе зазначений термін дії тендерної пропозиції.

До того моменту, коли договір про надання вищезазначених послуг буде укладений і виконаний всіма сторонами, ця тендерна пропозиція разом з офіційним підтвердженням МБФ «Альянс громадського здоров’я» про отримання нашої пропозиції і повідомленням про обраного переможця (переможців) тендеру вважаються зобов’язуючою обидві сторони угодою.

Ми розуміємо, що МБФ «Альянс громадського здоров’я» не є зобов’язаним визнати переможною в цьому тендері найдешевшу з економічної точки зору або будь-яку з отриманих тендерних пропозицій.

Ми підтверджуємо, що наша компанія з юридичної і організаційної точок зору спроможна виконати взяті на себе поданням цієї тендерної пропозиції зобов’язання.

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №5**

**до технічної специфікації на проведення тендеру по закупівлі послуг установки додаткових кондиціонерів**

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ПІП фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# *[підпис] [посада]*

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

*[назва компанії]*

# *Печатка компанії*