**Технічна специфікація на постачання шприців ін’єкційних одноразового використання з голкою та систем для переливання растворів та крові одноразових**

**Профіль замовника послуг.**

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс-Україна поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.v

Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання проекту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні»» за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США. Реєстраційна картка проекту 4349-07 від 04.07.2024року; відповідно до Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міжнародної технічної допомоги.

1. **Товар що закуповується, термін та умови поставки.**

1.1. Опис товару.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лот N** | **Назва та об’єм шприца** | **Розмір голки, мм (орієнтовно)** |
| 1 | Шприц одноразовий, трьохкомпонентний з голкою 2 мл | 0,6 х 30 |
| 2 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 5 мл | 0,7 x 40 |
| 3 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 10 мл | 0,7 x 40 |
| 4 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 20 мл | 0,8 х 40 |
| 5 | Система для переливання растворів та крові одноразова | Трубка виготовлена ​​з полівінілхлориду;  Атравматична голка із тригранним загостренням виготовлена ​​з медичної сталі;  Повітропровід складається з металевої голки та повітряного клапана з поліпропілену. Крапельна камера з фільтром;  Роликовий регулятор швидкості потоку;  Еластичний перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою;  Тип з'єднання трубки з голкою: Луєр сліп (Luer Slip);  Стерильно, апірогенно, нетоксично;  Для одноразового використання;  Індивідуальне упакування.  Довжина трубки, щонайменше 1 450 мм;  Розмір голки 0,8мм\*38мм. |

* + 1. Вимоги до шприців
* Виготовлений з нешкідливого матеріалу (поліпропілен, поліетилен).
* Має прозорість, достатню для виявлення повітря в шприці i контролю за рівнем розчину.
* Шкала контролю введення дози лікарського препарату має бути чітко пропечатаною.
* Забезпечувати рівномірне i плавне переміщення поршня при ін’єкції - шприц повинен працювати без зривів.
* Шприц повинен бути трьохкомпонентним. Поршень не повинен бути латексним чи гумовим.
* Поршень повинен міцно триматися на шприці та не гойдатися.
* При ін’єкції рідина не повинна проникати за поршень.
* Канюля повинна бути розташована збоку від центру для шприців об’ємом 5, 10 мл.
* Розміри канюль та голок повинні бути універсальними та забезпечувати герметичність з’єднання у поєднанні голок зі шприцами різних об’ємів.
* Бажано, щоб довжина голки для шприців об’ємом 5, 10 мл була не менш ніж 40 мм. Перевагою є пропозиція більш довгих та тонких голок.
* Термін придатності: 75%, але не менше трьох років на момент поставки.

Надання пропозиції зі шприцами з низьким об‘ємом «мертвої зони» (Low Dead Space Syringes) буде перевагою, за умови прийнятної ціни. При цьому шприці повинні бути трьохкомпонентними та мати знімну голку. Низький об‘ємом «мертвої зони» може забезпечуватись за рахунок виступу на поршні, який заходить в голку, або інших технологічних підходів. Для всіх видів таких шприців канюля повинна бути розміщена в центрі шприца.

* + 1. Процес виробництва продукції має проводитись з обов’язковим додержанням процедур контролю якості товару, що мають здійснюватись відповідно до вимог наступних стандартів: товари повинні пройти в лабораторії заводу-виробника токсикологічний, санітарно-технічний, мiкробiологiчний та механічний контроль у вiдповiдностi до стандартів ISO 7864:1993 та ISO 9626:1991 (ГОСТ 25046-81).
    2. Товари, що поставляються, та їх упаковка повинні бути виготовлені обов'язково під наглядом системи управління якістю, сертифікованої відповідно до всіх наступних документів: стандартів ISO 9001:2011 та ISO 13485:2003.

1.2. Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.

**2.Якість товару. Пакування**

2.2.1. Шприці повинні бути упаковані разом з голками в стрічки.

На кожній стрічці має бути наступна інформація українською мовою:

• назва виробника;

• номер партії;

• місяць та рік закінчення терміну придатності;

Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні.

Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.

**3.Кількість товару, що необхідно закупити. Термін та умови поставки**

3.1. Кількість закупівлі, умови поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Лоту | Назва товару | Кількість, шт |
| 1 | Шприц одноразовий, трьохкомпонентний з голкою 2 мл | 20000 |
| 2 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 5 мл | 25000 |
| 3 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 10 мл | 25000 |
| 4 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 20 мл | 25000 |
| 5 | Система для переливання растворів та крові одноразова | 2000 |

3.2. Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити кількість товару, що закуповується, залишаючись при цьому у межах +/- 20% від загальної вартості такого товару.

3.1. Поставка на умовах DAP на адресу замовників: м. Дніпро, КП „Дніпропетровський обласний центр соціально значущих хвороб“ ДОР“

3.2. Бажаний термін поставки не пізніше 15.09.2024 року. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки часткового та повного обсягу замовлення (див. Додаток № 3 до цієї Специфікації).

**4.Спеціальні вимоги до продукції, яка буде поставляться, та документації.**

* 1. **Сировина.**

Сировина для виробництва повинна бути отримана від ліцензованого виробника або його авторизованого дистриб'ютора. Це правило повністю поширюється на всі інгредієнти/компоненти, що використовуються для виробництва виробів і упаковки.

* 1. **Вимоги до реєстрації.**

Продукція має бути дозволеною до застосування в Україні згідно чинного законодавства (мати реєстраційне посвідчення, якщо продукція зареєстрована в Україні та/або пройти процедуру оцінки відповідності вимогам технічних регламентів). Постачальник повинен надати: копію реєстраційного посвідчення, завірену печаткою фірми-постачальника та/або сертифікат відповідності технічним регламентам.

* 1. **Данні по тестуванню продукції.**

Товари повинні пройти в лабораторії заводу-виробника токсикологічний, санітарно-технічний, мікробіологічний та механічний контроль у відповідності до стандартів ISO 7886-84.

Результати контролю повинні міститись в протоколі виготовленої партії.

Разом з кожною партією вантажу Постачальник повинен надати сертифікат про результати проведення контролю якості.

Проведення аналізу якості у незалежній лабораторії є перевагою.

* 1. **Термін придатності для використання.**

Шприц одноразового використання з голкою: 75% але не менше 3 років з моменту поставки;

**5.Умови оплати .**

5.1. Умови оплати: авансовий платіж – не більше 50% від загального обсягу кожної окремої партії Товару протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Додатку до Договору та надання відповідного інвойсу, балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару.

5.2. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України.

5.3. Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання проекту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні»» за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США. Реєстраційна картка проекту №4349-07 від 13.12.2023 року; відповідно до Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міжнародної технічної допомоги.

**Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!**

**Увага! Звільнення від сплати ПДВ згідно зі Статтею 1 (а) Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 року. Таким чином, оплата за Товар, що постачається на території України - без ПДВ. На імпорт Товару звільнення від сплати ПДВ не розповсюджується.**

**6. Гарантійні умови**

6.1. Товар повинен мати гарантію (відновлення працездатності або заміна у разі виходу з ладу) від Постачальника.

6.2. Мінімальній гарантій термін відновлення працездатності (або заміні у разі несправності) 1 рік, надання аналогічної гарантії на 2 або 3 роки буде додатковою перевагою.

**7. Організаційні вимоги**

7.1.Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України,. У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

7.2. Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції

**8.Ключові критерії оцінки тендерних Заявок**

Тендерна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

* вартість Товару
* термін постачання,
* відповідність вимогам специфікації
* запропоновані умови оплати

**9.Зміст тендерних Заявок**

Учасники повинні включати таку інформації до тендерних Заявок:

* Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків)
* Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника ).
* Інструкція/технічний опис запропонованого обладнання
* Копії діючих сертифікатів ISO у відповідності до п.п. 1.1.2, 1.1.3
* Заповнені та підписані Додатки №1-4 до Специфікації. (додатки 2 та 3, просимо також надати у форматі word)

**Додаток №1 до Специфікації на постачання шприців ін’єкційниходноразового використання з голкою та систем для переливання растворів та крові одноразових**

Загальна інформація

Будь – ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №2 до Специфікації на постачання шприців ін’єкційниходноразового використання з голкою та систем для переливання растворів та крові одноразових**

**Відповідність технічним вимогам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Лоту | Назва товару | Характеристики що вимагаються | Товар що пропонується:  ТМ/Артикул/Виробник/Країна походження/Характеристики запропонованого виробу |
| 1 | Шприц одноразовий, трьохкомпонентний з голкою 2 мл | Розмір голки, мм (орієнтовно): 0,6 х 30  Вимоги до шприців   * Виготовлений з нешкідливого матеріалу (поліпропілен, поліетилен). * Має прозорість, достатню для виявлення повітря в шприці i контролю за рівнем розчину. * Шкала контролю введення дози лікарського препарату має бути чітко пропечатаною. * Забезпечувати рівномірне i плавне переміщення поршня при ін’єкції - шприц повинен працювати без зривів. * Шприц повинен бути трьохкомпонентним. Поршень не повинен бути латексним чи гумовим. * Поршень повинен міцно триматися на шприці та не гойдатися. * При ін’єкції рідина не повинна проникати за поршень. * Розміри канюль та голок повинні бути універсальними та забезпечувати герметичність з’єднання у поєднанні голок зі шприцами різних об’ємів.   .  Термін придатності: 75%, але не менше трьох років на момент поставки |  |
| 2 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 5 мл | Розмір голки, мм (орієнтовно): 0,7 x 40  Вимоги до шприців   * Виготовлений з нешкідливого матеріалу (поліпропілен, поліетилен). * Має прозорість, достатню для виявлення повітря в шприці i контролю за рівнем розчину. * Шкала контролю введення дози лікарського препарату має бути чітко пропечатаною. * Забезпечувати рівномірне i плавне переміщення поршня при ін’єкції - шприц повинен працювати без зривів. * Шприц повинен бути трьохкомпонентним. Поршень не повинен бути латексним чи гумовим. * Поршень повинен міцно триматися на шприці та не гойдатися. * При ін’єкції рідина не повинна проникати за поршень. * Канюля повинна бути розташована збоку від центру для шприців об’ємом 5, 10 мл. * Розміри канюль та голок повинні бути універсальними та забезпечувати герметичність з’єднання у поєднанні голок зі шприцами різних об’ємів. * Бажано, щоб довжина голки для шприців об’ємом 5, 10 мл була не менш ніж 40 мм. Перевагою є пропозиція більш довгих та тонких голок.   Термін придатності: 75%, але не менше трьох років на момент поставки |  |
| 3 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 10 мл | Розмір голки, мм (орієнтовно): 0,7 x 40  Вимоги до шприців   * Виготовлений з нешкідливого матеріалу (поліпропілен, поліетилен). * Має прозорість, достатню для виявлення повітря в шприці i контролю за рівнем розчину. * Шкала контролю введення дози лікарського препарату має бути чітко пропечатаною. * Забезпечувати рівномірне i плавне переміщення поршня при ін’єкції - шприц повинен працювати без зривів. * Шприц повинен бути трьохкомпонентним. Поршень не повинен бути латексним чи гумовим. * Поршень повинен міцно триматися на шприці та не гойдатися. * При ін’єкції рідина не повинна проникати за поршень. * Канюля повинна бути розташована збоку від центру для шприців об’ємом 5, 10 мл. * Розміри канюль та голок повинні бути універсальними та забезпечувати герметичність з’єднання у поєднанні голок зі шприцами різних об’ємів. * Бажано, щоб довжина голки для шприців об’ємом 5, 10 мл була не менш ніж 40 мм. Перевагою є пропозиція більш довгих та тонких голок.   Термін придатності: 75%, але не менше трьох років на момент поставки |  |
| 4 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 20 мл | Розмір голки, мм (орієнтовно): 0,8 х 40  Вимоги до шприців   * Виготовлений з нешкідливого матеріалу (поліпропілен, поліетилен). * Має прозорість, достатню для виявлення повітря в шприці i контролю за рівнем розчину. * Шкала контролю введення дози лікарського препарату має бути чітко пропечатаною. * Забезпечувати рівномірне i плавне переміщення поршня при ін’єкції - шприц повинен працювати без зривів. * Шприц повинен бути трьохкомпонентним. Поршень не повинен бути латексним чи гумовим. * Поршень повинен міцно триматися на шприці та не гойдатися. * При ін’єкції рідина не повинна проникати за поршень. * Розміри канюль та голок повинні бути універсальними та забезпечувати герметичність з’єднання у поєднанні голок зі шприцами різних об’ємів.   Термін придатності: 75%, але не менше трьох років на момент поставки |  |
| 5 | Система для переливання растворів та крові одноразова | Трубка виготовлена ​​з полівінілхлориду;  Атравматична голка із тригранним загостренням виготовлена ​​з медичної сталі;  Повітропровід складається з металевої голки та повітряного клапана з поліпропілену. Крапельна камера з фільтром;  Роликовий регулятор швидкості потоку;  Еластичний перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою;  Тип з'єднання трубки з голкою: Луєр сліп (Luer Slip);  Стерильно, апірогенно, нетоксично;  Для одноразового використання;  Індивідуальне упакування.  Довжина трубки, щонайменше 1 450 мм;  Розмір голки 0,8мм\*38мм.; |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №3 до Специфікації на постачання на шприців ін’єкційниходноразового використання з голкою та систем для переливання растворів та крові одноразових**

**Цінова пропозиція на товари**

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 5 специфікації.
2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки**.**
3. Ціна надається:

* у гривнях;
* з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;
* без ПДВ у відповідності до пункту 5.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Лоту | Назва товару | ТМ/Артикул/Виробник/Країна походження | Кількість до закупівлі, шт | Ціна за од., грн., без ПДВ | Загалом,  Грн., без ПДВ | Очікуваний строк поставки після авансового платежу |
| 1 | Шприц одноразовий, трьохкомпонентний з голкою 2 мл |  | 20000 |  |  |  |
| 2 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 5 мл |  | 25000 |  |  |  |
| 3 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 10 мл |  | 25000 |  |  |  |
| 4 | Шприц одноразовий трьохкомпонентний з голкою, 20 мл |  | 25000 |  |  |  |
| 5 | Система для переливання растворів та крові одноразова |  | 2000 |  |  |  |

Умови оплати: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначити)

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №4 до Специфікації на постачання на шприців ін’єкційниходноразового використання з голкою та систем для переливання растворів та крові одноразових**

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ФІО фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# *[підпис] [посада]*

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

*[назва компанії]*

# *Печатка компанії*