

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація**

**Спеціальний одяг для ядерного та радіологічного захисту**

1. **Профіль замовника.**

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) – провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

Ця закупівля проводиться Альянсом в межах виконання проектів Глобальним фондом для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

***Ця закупівля звільнена від оподаткування ПДВ.***

Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з принципами та вимогами Глобального Фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників, викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця (<http://www.aph.org.ua/policies-procedures-ua/>), а також на веб-сайті Глобального Фонду (<https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_en.pdf> ), і зобов’язується їх дотримуватись.

**Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України товарів та послуг за рахунок грантів, наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.**

Відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду.

Порядок здійснення таких операцій визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. N 284.

У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.

1. **Опис продукту**

код ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

(35113420-9 Спеціальний одяг для ядерного та радіологічного захисту)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі відповідно до вимог тендерної документації замовника | | |
| Предмет закупівлі | Од. вим. | К-сть |
| 1 | Комір захисний великий | шт. | 10 |
| 2 | Комір захисний малий | шт. | 10 |
| 3 | Жилет з максимальним запахом | шт. | 10 |
| 4 | Фартух односторонній | шт. | 10 |
| 5 | Фартух двосторонній | шт. | 10 |
| 6 | Спідниця захисна L | шт. | 10 |
| 7 | Спідниця захисна XL | шт. | 10 |
| 8 | Шапочка захисна з козирком | шт. | 10 |
| 9 | Рентгенозахисні окуляри | шт. | 10 |
| 10 | Пелерина | шт. | 10 |
| 11 | Фартух-передник | шт. | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі\* | Технічний опис предмета закупівлі та характеристики |
| 1 | Комір захисний великий | Розмір: 6/16-60 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Комір захисний великий забезпечує надійний захист щитоподібної залози, всі внутрішні з'єднання деталей додатково перекриті рентгенозахисним покриттям. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. |
| 2 | Комір захисний малий | Розмір: 60х6 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Комір захисний малий забезпечує надійний захист щитоподібної залози, всі внутрішні з'єднання деталей додатково перекриті рентгенозахисним покриттям. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. |
| 3 | Жилет з максимальним запахом | Жилет з максимальним запахом. Розмір: L  Довжина: 65 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35/0,25. Жилет з максимальним запахом призначений для захисту органів грудної клітки спереду і ззаду. Ширина передньої панелі складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. |
| 4 | Фартух односторонній | Фартух односторонній на бретелях. Розмір: L  Довжина: 110 см., ширина 60 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,25. Призначений для захисту передньої частини передньої частини тулуба та боків від шиї до гомілок, включаючи коліна. Ширина передньої панелі фартуха складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. |
| 5 | Фартух двосторонній | Фартух двосторонній на бретелях. Розмір: L.  Довжина: 110 см., ширина 60 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Призначений для захисту передньої частини передньої частини тулуба та боків від шиї до гомілок, включаючи коліна. Ширина передньої панелі фартуха складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. |
| 6 | Спідниця захисна L | Розмір: L. Довжина: 65 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35/0,25. Призначена для захисту персоналу і пацієнта з усіх боків області гонад і кісток тазу. Ширина передньої панелі спідниці складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. |
| 7 | Спідниця захисна XL | Розмір: XL. Довжина: 70см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35/0,25. Призначена для захисту персоналу і пацієнта з усіх боків області гонад і кісток тазу. Ширина передньої панелі спідниці складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. |
| 8 | Шапочка захисна з козирком | Шапочка захисна з козирком повинна мати можливість змінювати розмір від 46-го до 64-го. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35 мм. Шапочка захисна з козирком призначення для захисту голови під час рентгенологічних процедур. |
| 9 | Окуляри рентгенозахисні | Окуляри рентгенозахисні призначені для захисту кришталика ока, під час рентгенологічних процедур. Свинцевий еквівалент: Pb=0,5. |
| 10 | Пелерина | Пелерина призначена для захисту передньої частини тулуба, а також плечей, лопаток, хребта, забезпечуючи повний огляд зубного ряду й щелепи під час рентгенологічних процедур.  Довжина: 60 см., ширина 70 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35 |
| 11 | Фартух-передник | Довжина: 50 см., ширина 46 см. Розмір на зріст 145-170 см, обхват стегон 112-128 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. Фартух-передник призначений для захисту полових органів пацієнта з боку пучка випромінювання, під час рентгенологічних процедур. |

\*постачальник буде обиратися по кожному лоту окремо. Пропозицію можна надавати як по всім лотам, так і по окремим.

**Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним вимогам:**

1. Доставка, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника.
2. Залишковий термін придатності виробів медичного призначення на момент постачання повинен становити не менше 80% загального терміну їх зберігання, встановленого в паспорті, але не менше 12 місяців.
3. Товари, запропоновані Учасником, повинні бути новими, та такими, що не використовувалися раніше.
4. Товари, які запропоновані Учасником, повинні бути введені в обіг відповідно до законодавства в сфері технічного регулювання тa оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копії діючих документів, що засвідчують проходження виробником сертифікації виробництва та системи управління якістю продукції та дозволяють використання даної продукції на території України.
5. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити 12 (дванадцять) місяців з дня введення в експлуатацію.
6. Учасник з поставкою товару повинен надати інструкцію з використання українською мовою.
7. Середній строк служби становить не менше 5 років.
8. Зовнішня поверхня ЗІЗ дозволяє проводити дезінфекцію 3%-м розчином перекису водню с додаванням 0,5% миючого засобу.
9. **Умови поставки. Умови оплати.**

3.1. Договір на поставку буде укладений і оплата за поставлену продукцію буде здійснюватися в національній валюті України, гривні.

3.2. Передплата становить не більше 50% повної вартості товару, Учасник тендеру може вказати прийнятні для нього умови оплати.

3.3. Поставка на умовах DAP на адресу склад Альянсу, Київ/Київська область.

1. **Термін поставки.**

4.1. Бажаний термін поставки до 30.11.2024р. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки часткового та повного обсягу замовлення (див. Додаток № 3 до цієї Специфікації).

4.2. Поставка вважається виконаною після підписання відповідної видаткової накладної обома Сторонами.

1. **Організаційні вимоги**
   1. Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа).
2. **Ключові критерії оцінки пропозицій**
   1. Вартість товару.
   2. Якість запропонованого товару, що підтверджується відповідними технічними характеристиками та наявними сертифікатами.
   3. Термін поставки.
   4. Умови оплати.
   5. Гарантійні умови.
3. **Склад пропозиції учасника.**

Кожний з учасників має надати:

* 1. Копії документів, що свідчать про державну реєстрацію Учасника.
  2. Копії діючих документів, що засвідчують проходження виробником сертифікації виробництва та системи управління якістю продукції та дозволяють використання даної продукції на території України (сертифікат відповідності, або сертифікат якості, або паспорт якості, або декларацію про відповідність технічному регламенту, тощо).
  3. Інструкція з використання українською мовою.
  4. Заповнені та підписані додатки до специфікації (**Додаток №2 та №3 додатково в форматі word**).
  5. Будь-які інші документи, що допоможуть оцінити заявку.

**Додаток 1 до Специфікації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Загальна інформація** | |  |
| 1 | Повна назва компанії |  |
| 2 | Юридична адреса компанії |  |
| 3 | Фактична адреса компанії |  |
| 4 | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5 | . Банківські реквізити для укладання договору постачання |  |
| 6 | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7 | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8 | E-mail контактної особи |  |
| 10 | Умови оплати |  |
| 11 | Сторінка компанії в Internet |  |
|  | Підпис/Печатка | (дата) |

**Додаток № 2 до Специфікації**

**Технічні характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Технічний опис предмета закупівлі та характеристики | Запропонований товар |
| 1 | Комір захисний великий | Розмір: 6/16-60 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Комір захисний великий забезпечує надійний захист щитоподібної залози, всі внутрішні з'єднання деталей додатково перекриті рентгенозахисним покриттям. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 2 | Комір захисний малий | Розмір: 60х6 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Комір захисний малий забезпечує надійний захист щитоподібної залози, всі внутрішні з'єднання деталей додатково перекриті рентгенозахисним покриттям. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 3 | Жилет з максимальним запахом | Жилет з максимальним запахом. Розмір: L. Довжина: 65 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35/0,25. Жилет з максимальним запахом призначений для захисту органів грудної клітки спереду і ззаду. Ширина передньої панелі складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 4 | Фартух односторонній | Фартух односторонній на бретелях. Розмір: L. Довжина: 110 см., ширина 60 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,25. Призначений для захисту передньої частини передньої частини тулуба та боків від шиї до гомілок, включаючи коліна. Ширина передньої панелі фартуха складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 5 | Фартух двосторонній | Фартух двосторонній на бретелях. Розмір: L. Довжина: 110 см., ширина 60 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Призначений для захисту передньої частини передньої частини тулуба та боків від шиї до гомілок, включаючи коліна. Ширина передньої панелі фартуха складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 6 | Спідниця захисна L | Розмір: L. Довжина: 65 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35/0,25. Призначена для захисту персоналу і пацієнта з усіх боків області гонад і кісток тазу. Ширина передньої панелі спідниці складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 7 | Спідниця захисна XL | Розмір: XL. Довжина: 70см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35/0,25. Призначена для захисту персоналу і пацієнта з усіх боків області гонад і кісток тазу. Ширина передньої панелі спідниці складає 60% повного обхвату виробу. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 8 | Шапочка захисна з козирком | Шапочка захисна з козирком повинна мати можливість змінювати розмір від 46-го до 64-го. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35 мм. Шапочка захисна з козирком призначення для захисту голови під час рентгенологічних процедур. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 9 | Окуляри рентгенозахисні | Окуляри рентгенозахисні призначені для захисту кришталика ока, під час рентгенологічних процедур. Свинцевий еквівалент: Pb=0,5. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 10 | Пелерина | Пелерина призначена для захисту передньої частини тулуба, а також плечей, лопаток, хребта, забезпечуючи повний огляд зубного ряду й щелепи під час рентгенологічних процедур. Довжина: 60 см., ширина 70 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35 | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |
| 11 | Фартух-передник | Довжина: 50 см., ширина 46 см. Розмір на зріст 145-170 см, обхват стегон 112-128 см. Матеріал: просвинцьований вініл. Свинцевий еквівалент: Pb=0,35. Фіксується виріб за допомогою текстильної липучки. Фартух-передник призначений для захисту полових органів пацієнта з боку пучка випромінювання, під час рентгенологічних процедур. | Вказати ТМ, артикул, країна походження та технічні характеристики |

|  |  |
| --- | --- |
| Підпис/Печатка | (дата) |

**Додаток № 3 до Специфікації**

Цінова пропозиція

***Увага! Відповідно до особливостей проектів та їх джерел фінансування:***

***вартість товару звільненні від оподаткування ПДВ та ціни повинні бути вказані у кошторисі окремо без урахування ПДВ.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предмет закупівлі (ТМ, артикул, країна походження) | Ціна за 1 од. товару, грн. без ПДВ | К-сть, шт. | Загальна вартість за весь обсяг товару, грн. без ПДВ | Термін поставки, дн. | Умови оплати | Гарантійний термін, міс. | Термін придатності, міс. |
| 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Підпис/Печатка | (дата) |

**Додаток № 4 до Специфікації**

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ФІО фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Підпис/Печатка | (дата) |