

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація**

**на проведення конкурсу по закупівлі послуг встановлення мережевої системи відеоспостереження**

**Профіль замовника послуг**

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс-Україна поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Основна програма, яку наразі виконує Альянс, фінансується Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (далі Глобальний Фонд):

«Інвестиції у вплив на туберкульоз та ВІЛ» відповідно до Договору про надання гранту № 613 (назва гранту UKR-C-AUA) між МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Глобальним фондом для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

1. **Опис продукту:**

**1.1.** Учасникам буде надана можливість відвідати об’єкти для оцінки робіт з:

Понеділок – Четвер: з 10:00 до 15:00

П’ятниця – з 10:00 до 14:00

**1.2.** Перелік продукції та послуг до закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Назва** | **Специфікація** | **Кількість** |
| **Лот№1** | **Мережева система відеоспостереження**  **\* Увага! Заборонені бренди!** | 20 IP каналів, H264/H265 ,4МР (1920х1080), HDD 8Tb, керування та відтворення по мережі 20х2Мп, пошук по часу, календарю, події, виявлення руху, експорт з архіву.  Обсяг зберігання 45 діб при записі по руху по всім каналам  IP відеокамера 18 шт.: (3.6mm об’єктив день/нічь, ІЧ підсвічування 30м, 1.3” progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, поворотний кронштейн 3 осі, живлення PoE)  IP відеокамера 2 шт.:(купольна панорамна, 360/180 об’єктив день/нічь, ИК підсвічення 15м, progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, живлення PoE)  **Роботи по встановленню та налагодженню. У тому числі прокладання та під’єднання мережевих ліній для 10 камер.** | **1** |
| **Лот№2** | Комплект автономного відеонагляду  **\* Увага! Заборонені бренди!** | Камера день/нічь, ІЧ підсвічування 30м, 1.3” progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, поворотний кронштейн 3 осі  Ємність локального зберігання даних – мін 256Gb  Доступ через мобільний зв'язок (LTE) / хмарна система доступу  Пошук по часу, календарю, події, виявлення руху, експорт з архіву  Обладнання зібрано у єдиному компактному корпусі.  **Роботи по встановленню та налагодженню. У тому числі підключення живлення.** | **4** |

**1.2.** Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.

**Особливі вимоги:**

* **УВАГА! Заборонені бренди! Виробник / походження не може входити в санкційний список уряду США.** Згідно до «Частини 200.216 Заборона придбання певних послуги або обладнання для телекомунікацій та відеоспостереження». До закупівлі не пропонувати: вироблене компаніями Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company або Dahua Technology Company (або будь-якою дочірньою чи афілійованою компанією цих компаній).
* Є можливість використовувати наявне обладнання: 10 встановлених відеокамер відповідних мережевих ліній.

**2.Якість товару. Пакування**

**2.1.** Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні.

**2.2.** Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.

**3.Умови поставки.**

**3.1.** Умови постачання / встановлення за адресою замовника: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, корпус 3, 2й поверх та по адресах наданих замовником. (2 об’єкти);

**3.2.** Бажаний термін поставки – **листопад-грудень 2024 року**. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки замовлення (див. Додаток № 3).

**3.3.** Разом з поставкою повинен бути наданий гарантійний талон, інструкція української мовою.

**4. Умови оплати:**

**4.1.** Вартість надання послуг має включати всі необхідні роботи, матеріали та обладнання:

* висотні роботи, штроблення стін, прокладання додаткових магістралей;
* витратні матеріали: ЗІЗ, інструмент, тощо;
* додаткові деталі;
* Розробити план монтажу (технічне завдання);
* вивіз сміття;
* доставку обладнання;
* тощо.
  1. Бюджет на закупівлю (обладнання та послуги) не має перевищувати **4500 дол. США.**
  2. Оплата товару та послуг здійснюється:
* на підставі наданих Рахунків, авансовим платежем – не більше 50% від загального рахунку з моменту підписання **Додатку до Договору**.
* балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення робіт та видаткової накладної на товар та Акту виконаних робіт. Учасники запрошуються надати власні прогнози по роботам та оплаті у **Додатку №3** даної специфікації.

**4.4.** Договір на поставку та Договір на проведення робіт буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України для резидентів України, що становитиме еквівалент в Доларах США відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

**4.5.** Протягом дії договору ціни не підлягають перегляду.

**4.6. Зверніть увагу! Товари та послуги по даній закупівлі звільняються від ПДВ шляхом подання документів в МОЗ. У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.**

**5. Обов’язки та гарантії:**

*Суб’єкт господарювання повинен мати:*

* Дозвільні (установчі) документи на проведення монтажних робіт;
* Наявність власних ресурсів, необхідних для виконання робіт: матеріали, обладнання, персонал тощо;
* Розробити план монтажу (технічне завдання);
* Забезпечити гарантійне та після гарантійне сервісне обслуговування. Гарантійний термін на обладнання має складати не менше 12 місяців, та включати сервісне обслуговування 1 раз на рік. Гарантія має включати відновлення працездатності або заміну у разі виходу з ладу.
* Надати гарантійний сертифікат/гарантійне зобов'язання.

**6. Організаційні вимоги. Заявки приймаються від платників та не платників ПДВ:**

**6.1.** Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України. У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

**6.2.** Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції

**7. Ключові критерії оцінки Конкурсних заявок:**

*Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:*

* відповідність вимогам специфікації;
* загальна вартість товару та послуг;
* термін постачання та виконання робіт;
* підтверджений досвід та репутація постачальника: статус партнерства з виробником, досвід виконання аналогічних проектів/робіт (за наявності), розробка технічної документації;
* запропоновані умови оплати;
* перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту постачання з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування*.*

**8. Зміст Конкурсних Заявок**

*Учасники повинні включати таку інформації до Конкурсних Заявок:*

* Копії реєстраційних документів:
* свідоцтво про державну реєстрацію;
* свідоцтво платника податків;
* довідка про відкриття рахунку;
* Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника).
* Інструкція/технічний опис запропонованого обладнання українською мовою.
* Заповнені та підписані **Додатки №1-3** до Технічної Специфікації. **Додатки №2** та **№3** просимо надати у форматі Word або Excel.

**Додаток №1**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу по закупівлі послуг встановлення мережевої системи відеоспостереження.**

**Загальна інформація**

Будь – ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |
| 9. | **Можливість надати послуги без ПДВ** | Так/ні |

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у конкурсі, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника конкурсу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ПІП фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №2**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу по закупівлі послуг встановлення мережевої системи відеоспостереження**

**Відповідність технічним вимогам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Лоту**  **Назва параметра** | **Характеристики параметру**  **для закупівлі** | **Зазначити:**  **№ моделі**  **ТМ**  **технічні характеристики, (що ви пропонуєте)**  **країна походження** |
| **Лот №1**  Мережева система відеоспостереження  **Увага! Заборонені бренди!** | 20 IP каналів, H264/H265 ,4МР (1920х1080), HDD 8Tb, керування та відтворення по мережі 20х2Мп, пошук по часу, календарю, події, виявлення руху, експорт з архіву.  Обсяг зберігання 45 діб при записі по руху по всім каналам  IP відеокамера 18 шт.: (3.6mm об’єктив день/нічь, ІЧ підсвічування 30м, 1.3” progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, поворотний кронштейн 3 осі, живлення PoE)  IP відеокамера 2 шт.:(купольна панорамна, 360/180 об’єктив день/нічь, ИК підсвічення 15м, progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, живлення PoE)  **Роботи по встановленню та налагодженню. У тому числі прокладання та під’єднання мережевих ліній для 10 камер.** |  |
| **Лот №2**  Комплект автономного відеонагляду  **Увага! Заборонені бренди!** | Камера день/нічь, ІЧ підсвічування 30м, 1.3” progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, поворотний кронштейн 3 осі  Ємність локального зберігання даних – мін 256Gb  Доступ через мобільний зв'язок (LTE) / хмарна система доступу  Пошук по часу, календарю, події, виявлення руху, експорт з архіву  Обладнання зібрано у єдиному компактному корпусі.  **Роботи по встановленню та налагодженню. У тому числі підключення живлення.** |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №3**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу по закупівлі послуг встановлення мережевої системи відеоспостереження**

**Цінова пропозиція на товари**

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці. Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог **пункту 4** технічної специфікації.
2. Ціна надається у доларах США, з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки відповідно до законодавства України, без ПДВ у відповідності до **пункту 4.6.** технічної специфікації.
3. Платежі будуть виконані у гривні України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Назва позиції (вказати партійний ном)** | **Кількість до закупівлі, упаковок** | **Ціна за одиницю, дол.США без ПДВ** | **Загалом,**  **дол.США**  **без ПДВ** | **Очікуваний строк поставки після авансового платежу** |
| **Лот №1.** | Мережева система відеоспостереження:  **IP відеокамера** **18 шт.** (3.6mm об’єктив день/нічь, ІЧ підсвічування 30м, 1.3” progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, поворотний кронштейн 3 осі, живлення PoE)  **IP відеокамера** **2 шт.** (купольна панорамна, 360/180 об’єктив день/нічь, ИК підсвічення 15м, progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, живлення PoE)  **Роботи по встановленню та налагодженню. У тому числі прокладання та під’єднання мережевих ліній для 10 камер.** | **1** |  |  |  |
| **Лот №2.** | Комплект автономного відеонагляду  **Камера день/нічь, ІЧ підсвічування 30м**, 1.3” progressive scan CMOS, BLC, HLC, H264/H265, 2МР (1920х1080) при 25к/с, поворотний кронштейн 3 осі  Ємність локального зберігання даних – мін 256Gb  Доступ через мобільний зв'язок (LTE) / хмарна система доступу  Пошук по часу, календарю, події, виявлення руху, експорт з архіву  Обладнання зібрано у єдиному компактному корпусі.  **Роботи по встановленню та налагодженню. У тому числі підключення живлення.** | **4** |  |  |  |

**Термін виконання після отримання замовлення** – будь ласка, вкажіть термін виконання

замовлення, який ви пропонуєте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови оплати** – будь ласка, зазначте умови оплати, які Ви пропонуєте (з урахуванням **пункту 4**.

технічної специфікації): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови гарантійного обслуговування** –будь ласка, зазначтестроки, умови та порядок здійснення стандартного та розширеного (якщо надається) гарантійного обслуговування, заміни, ремонту та відновлення працездатності обладнання, що пропонується до

постачання*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)