

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація**

**на проведення конкурсу по закупівлі зарядних станцій**

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс-Україна поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Ця закупівля здійснюється у межах виконання програм, у яких на сьогодні залучений Альянс.

1. **Опис продукту.**

**1.1.** Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.

**1.2.** Перелік продукції та послуг до закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Назва** | **Специфікація** | **Кількість, шт.** | **Проекти** |
| **Лот № 1** | Зарядна станція на 3600W | Номінальна потужність, не менше: 3600 Вт;  Пікова потужність, (X-Boost): не менше 4500 Вт;  Тип акумулятора: LiFePo4;  Ємність батареї, не менше: 3600 Вт\*год;  Швидкість заряду від мережі, год: не більше 2 годин;  Заряджає одночасно пристроїв: 13;  Температура експлуатації -10...+45;  Підтримує ДЖБ/UPS;  Інформаційний дисплей – Так;  Можливість управління зі смартфона;  Виходи змінного струму не менше: 4x AC 220V;  Виходи постійного струму не менше: 2х 12,6В/3А;  Автомобільний порт 1х 12,6, 30 А;  USB Type-A не менше 4 x 2-12W max, 2x -18W QC;  USB Type-C не менше 2х 100W (PD); DC 5521 х 2 1600 Вт 11 - 150 В /15 А;  Вихідна напруга 5 В 12,6 В 12 В 15 В 20 В 9 В;  Вихідний струм 1,5 А 2,4 А 3 А 5 А 10.  Можливість підключення додаткової батареї: є; Можливість підключення сонячної панелі: є;  Вага - до 45 кг; Габарити (В х Ш х Д), мм: 35х284х420;  **Додатково:** Ручка для переносу: є  Колеса для транспортування: є  **Комплектація:** Портативна електростанція; Кабель DC5521-DC5525; Зарядний кабель змінного струму; Автомобільний кабель для заряджання; Посібник користувача: українською мовою  Гарантійний талон | **14** | **GIZ25, Christian Aid Y2 (2023-2025): Phase 2b**  *Звільнення від ПДВ немає,*  *Є можливість оплатити з ПДВ* |

**2. Якість товару. Пакування.**

**2.1.**Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні;

**2.2.** Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.

**3. Умови поставки.**

**3.1.** Кількість товару зазначена вище (**п 1.2.**).

**3.2.** Поставка на умовах DAP на адресу замовника: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, корпус 3, **2й поверх, офіс Альянсу. *У разі використання служ доставки, попередити кур’єрів про необхідність підйому на 2 й поверх та що є ліфт.***

**3.3.** Бажаний термін поставки – **квітень 2025 року**. Учасники запрошуються надати власні прогнози, щодо строків поставки замовлення у **Додатку № 3**.

**3.4.** Разом з поставкою повинен бути наданий гарантійний талон з печаткою продавця, інструкція української мовою, список серійних номерів.

**4. Умови оплати.**

**4.1.** Надані учасниками конкурсу комерційні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менше 60 (шістдесяти) днів з дня їх подачі.

**4.2.** Ціни повинні бути надані в доларах США. **(зазначити якщо з ПДВ в Додатку №3)**

**4.3.** Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування, **адресної доставки з підйомом на 2й поверх офіс Альянсу.**

**4.4.** Авансовий платіж – не більше 50% від загального обсягу партії Товару буде проведений протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Договору та Додатку з надання рахунку-фактури;

Балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару та підписанням видаткової накладної.

**4.5.** Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України, що становитиме еквівалент в Доларах США відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку на поставку кожної окремої партії Товару.

**4.6.** Учасники запрошуються надати умови оплати, які Ви пропонуєте у **Додатку № 3.**

**4.7. Ця закупівля здійснюється у межах виконання програм у яких залучений Альянс, та не звільняється від ПДВ але є можливість оплатити з ПДВ. Пропозиції приймаються від юридичних та фізичних осіб підприємців.**

**5. Гарантійні умови.**

**5.1**. Товар повинен мати гарантію (Гарантійний талон з печатками) та відновлення працездатності або заміна у разі виходу з ладу. Наявність сервісних центрів в Україні.

**5.2.** Мінімальній гарантій термін відновлення працездатності або заміні у разі несправності - 1 рік.

**6. Організаційні вимоги.**

**6.1.** До участі у конкурсі запрошуються Юридичні особи або Фізичні особи-підприємці, що зареєстровані за законодавством України.

**6.2.** У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів, наприклад: ФОП-платник єдиного податку – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

**7. Ключові критерії оцінки Конкурсних заявок:**

*Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:*

* повна відповідність вимогам специфікації;
* вартість товару;
* термін постачання;
* запропоновані умови оплати;
* умови гарантійного і післягарантійного обслуговування;
* підтверджений досвід та репутація постачальника: статус партнерства з виробником, досвід виконання аналогічних проектів/робіт (за наявності).

**7.1.** Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту постачання з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування*.*

**8. Зміст Конкурсних Заявок**

*Учасники повинні включати таку інформації до Конкурсних Заявок:*

* Витяг для ТОВ або ФОП (у форматі PDF);
* Виписка ТОВ або ФОП (у форматі PDF);
* довідку про відкриття рахунку для ТОВ або ФОП (у форматі PDF);
* копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника;
* або лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника);
* Сертифікат відповідності;
* інструкція/технічний опис запропонованого обладнання на українській мові;
* Заповнені та підписані **Додатки №1-3** до Технічної Специфікації (у форматі PDF).

**Додатки №2 та №3 просимо надати у форматі Word.**

Пропозиції можна  надсилати **в ZIP архівах.**

***Шановні учасники конкурсу, просимо Вас дотримуватися вимог щодо необхідного пакету Документації згідно до п. 8 Технічної специфікації, та надавати їх разом з ціновою пропозицією.***

**Додаток №1**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу**

**по закупівлі зарядних станцій**

**Загальна інформація**

Будь ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |
| **9.** | **Можливість надати послуги без ПДВ** | **Так/ні** |
| **10.** | **Необхідність укладання Договору поставки** | **Так/ні** |

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у конкурсі, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника конкурсу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ПІП фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №2**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу**

**по закупівлі зарядних станцій**

**Відповідність технічним вимогам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Лоту**  **Назва параметра** | **Характеристики параметру**  **для закупівлі** | **Зазначити:**  **технічні характеристики, що ви пропонуєте** |
| **Лот №1**  **Зарядна станція на 3600 Вт** | Номінальна потужність, не менше: 3600 Вт;  Пікова потужність, (X-Boost): не менше 4500 Вт;  Тип акумулятора: LiFePo4;  Ємність батареї, не менше: 3600 Вт\*год;  Швидкість заряду від мережі, год: не більше 2 годин;  Заряджає одночасно пристроїв: 13;  Температура експлуатації -10...+45;  Підтримує ДЖБ/UPS;  Інформаційний дисплей – Так;  Можливість управління зі смартфона;  Виходи змінного струму не менше: 4x AC 220V;  Виходи постійного струму не менше: 2х 12,6В/3А;  Автомобільний порт 1х 12,6, 30 А;  USB Type-A не менше 4 x 2-12W max, 2x -18W QC;  USB Type-C не менше 2х 100W (PD); DC 5521 х 2 1600 Вт 11 - 150 В /15 А;  Вихідна напруга 5 В 12,6 В 12 В 15 В 20 В 9 В;  Вихідний струм 1,5 А 2,4 А 3 А 5 А 10.  Можливість підключення додаткової батареї: є; Можливість підключення сонячної панелі: є;  Вага - до 45 кг; Габарити (В х Ш х Д), мм: 35х284х420;  **Додатково:** Ручка для переносу: є  Колеса для транспортування: є  **Комплектація:** Портативна електростанція; Кабель DC5521-DC5525; Зарядний кабель змінного струму; Автомобільний кабель для заряджання; Посібник користувача: українською мовою  Гарантійний талон | ***\*Описати основні характеристики моделі, у такій послідовності:***  *ТМ/назва/№ моделі/серійний №:/*  *Країна походження*  *Технічні характеристики:*  *Посилання на модель у відкритих джерелах, з якої робили опис, обов’язково.* |

***\*Готуючи опис технічних характеристик, прошу звертати увагу на характеристики подані в* *графі «Характеристики параметру для закупівлі» та подавати характеристики товару, що ви пропонуєте у відповідній послідовності. Додаткові характеристики – подавати коротко. У разі відсутності необхідної інформації для оцінки, пропозиції розглядатися не будуть***

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №3**

**до Технічної специфікації на проведення конкурсу**

**по закупівлі зарядних станцій**

**Цінова пропозиція на товари**

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці. Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Поставка продукції надається на умовах згідно вимог **пункту 3** технічної специфікації.
2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставкиіз підйомом на 2й поверх та згідно вимог **пункту 4.**
3. Ціна надається у доларах США **(зазначити якщо з ПДВ)**, з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки відповідно до законодавства України;
4. Платежі будуть виконані у гривні України відповідно до офіційного **курсу Національного Банку України** на день виставлення рахунку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Назва позиції /ТМ**  **№ моделі** | **Кількість до закупівлі, упаковок** | **Проект** | **Ціна**  **за од., дол.США** | **Загалом,**  **дол.США** |
| **Лот №1** | Зарядна станція на 3600 ВТ | 14 | **GIZ25, Christian Aid Y2 (2023-2025): Phase 2b**  *Звільнення від ПДВ немає,*  *Є можливість оплатити з ПДВ* |  |  |

**Термін виконання після отримання замовлення** – будь ласка, вкажіть термін виконання

замовлення, який ви пропонуєте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови оплати** – будь ласка, зазначте умови оплати, які Ви пропонуєте (з урахуванням **пункту 4**.):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Умови гарантійного обслуговування** –будь ласка, *зазначте термін експлуатації від виробника*, умови та порядок здійснення стандартного та розширеного (якщо надається) гарантійного обслуговування, заміни, ремонту та відновлення працездатності обладнання, що пропонується до постачання.

Вкажіть сервісні центри в Україні.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Разом з поставкою повинен бути наданий гарантійний талон з печаткою продавця, інструкція української мовою, список серійних номерів.*

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)