

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація на постачання реагентів та витратних матеріалів для підготовки зразків крові до генетичного секвенсування**

1. **Профіль замовника послуг**

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс-Україна поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання проекту «ANCHOR: Аналіз складу мережі, показників здоров’я та стійкості» (ANCHOR\_Irvine), який фінансуєтья Національним Інститутом Здоров’я США (National Institute of Health USA).

Поставка цієї продукції здійснюється з урахуванням ПДВ.

1. **Товари що закуповуються**

Альянсом громадського здоров’я у співпраці з Каліфорнійським університетом Ірвайн реалізується дослідницький проект «ANCHOR: Аналіз складу мережі, показників здоров’я та стійкості», метою якого є визначення ризиків передачі ВІЛ серед вимушено переміщених чоловіків, які мають секс з чоловіками (впЧСЧ), а також оцінка впливу міграції на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та на місцеві епідемії ВІЛ. Перелік реагентів та витратних матеріалів обумовлений потребами дослідження.

* 1. **Перелік та кількість товару до закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лоту** | **Номенклатура** | **Виробник** | **Каталожний номер** | **Вимоги щодо відповідності** | **Кількість до закупівлі** |
| 1 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (250), 250 preps Набір для виділення РНК | Qiagen | 52906 | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **2** |
| 2 | QuantiFluor® ONE dsDNA System, (500 rxns) набір реагентів | Promega | E4870 | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **1** |
| 3 | NEBNext Ultra II End Repair/dA-tailing module (Enz Mix: 288 ul; Reaction Buffer: 672 ul),  набір реагентів | New England BioLabs | E7546L | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **1** |
| 4 | Blunt/TA Ligase Master Mix, (250 rxns) набір реагентів | New England BioLabs | M0367L | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **2** |
| 5 | NEBNext Quick Ligation Module, (20x libraries) набір реагентів | New England BioLabs | E6056S | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **1** |
| 6 | DNA LoBind® Tubes (1.5ml), (250 tubes)  пробірки для роботи з ДНК | Eppendorf | 30108051 | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **4** |
| 7 | Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind®, (25 plates (150ul) 96-лункова ПЛР-пластина | Eppendorf | 30129512 | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **2** |
| 8 | Empore™ Sealing Tape for 96-well Plate, (pk of 10 pads (25 sheets/pad) плівка | Supelco | 66881-U | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **1** |
| 9 | 96-Well Side Pull Bar Magnet, (96-well plate magnet) магнітний сепаратор | PERMAGEN | MSP750KT | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **1** |
| 10 | LongAmp® Taq 2X Master Mix, (100 rxns (50 µl), реагент | New England BioLabs | M0287S | Повна відповідність: номенклатура, виробник, каталожний номер | **2** |
| 11 | PCR Clean - DX, 50 mL розчин для очищення продуктів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). | Aline BioSciences | C-1003-50 | Або аналог | **1** |
| 12 | Eppendorf Safe-Lock Tubes (2ml), 500 tubes (10 bags × 50 tubes) пробірки для мікроцентрифуг 500 пробірок | Eppendorf | 30123620 | Або повний аналог з технологією g-Safe™ technology | **1** |
| 13 | Filter tips (10ul) Universal, extended, low retention, 960 Tips (10 racks x 96 tips) Наконечники з фільтром 960 шт | Avantor (VWR®) | 732-3631 | Або повний аналог, що відповідає вимогам: 1. Наконечники з фільтром повинні бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апирогенними, одноразовими, стерильними, виготовленими з поліпропилену. 2. Повинні підходити для роботи з дозатором Pipet4u® PRO об'ємом 0,5-10 мкл. 3. Повинні забезпечувати можливість дозування рідини у діапазоні від 0,5 до 10 мкл. 4. Повинні бути фасовані у штативи та нараховувати не менше 96 штук в штативі. | **2** |
| 14 | Filter tips (20ul) Universal, low retention, 960 Tips (10 racks x 96 tips) Наконечники з фільтром 960 шт | Avantor (VWR®) | 732-3632 | Або повний аналог, що відповідає вимогам: бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апирогенними, одноразовими, стерильними, виготовленими з поліпропилену. 2. Повинні бути універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одно- та багатоканальними будь-якого виробника). 3. Повинні забезпечувати можливість дозування рідини у діапазоні від 2 до 20 мкл. 4. Повинні бути фасовані у штативи та нараховувати не менше 96 штук в штативі. | **4** |

Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити кількість товару, що закуповується, залишаючись при цьому у межах +/- 20% від загальної вартості товару.

Учасники можуть попонувати будь які лоти. По кожному лоту переможець буде обиратися окремо.

* 1. **Якість товару. Пакування**
     1. Товар повинен бути від офіційного постачальника, запакований відповідно до вимог зазначених в п.2.1.
     2. Якість товару стандартна, визначена виробником для цього виду товару.

1. **Загальний об’єм закупки. Умови закупки.**
   1. Кількість товару зазначена вище (п.2.1.).
2. **Умови поставки. Умови оплати .**
   1. Ціни повинні бути надані в українських гривнях.
   2. Договір на поставку буде укладений і оплата буде здійснюватися у гривнях України.
   3. Передоплата 50%. Терміни оплати: до 7 календарних днів після виставлення рахунку.
   4. Адреса доставки:
      * м. Київ, вул. Амосова, 5.  Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л.В.Громашевського НАМН України.
   5. Умови оплати – оплата безготівкова.
   6. Терміни поставки: бажано травень-червень 2025 року. Учасники пропонують свої прогнозовані терміни поставки.
3. **Особливі умови, залишковий термін придатності:**
   1. Постачання  товарів повинно здійснюватися із дотриманням необхідних умов транспортування та зберігання, визначених інструкцією до товару.
   2. Постачання  має здійснюватись при дотриманні температурного режиму, визначених інструкцією до товару.
   3. Залишковий термін придатності має бути щонайменше 3 місяці на момент поставки.
4. **Організаційні вимоги**
   1. Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа)
   2. Наявність можливості здійснення обслуговування згідно п.5 Специфікації
5. **Ключові критерії оцінки конкурсних Заявок**
   1. Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:
      1. відповідність конкурсній документації
      2. вартість Товару
      3. термін постачання
      4. умови оплати
      5. дотримання умов зберігання визначеного для даного виду товару
      6. підтверджений досвід та репутація постачальника: статус партнерства з виробником, досвід виконання аналогічних проектів/робіт (за наявності)
   2. Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту постачання з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування.
6. **Зміст конкурсних Заявок** 
   1. Учасники повинні включати таку інформації до конкурсних Заявок:
      1. Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків)
      2. Копії сертифікатів відповідності продукції
      3. Підтвердження можливості здійснення обслуговування згідно п.5 Специфікації (лист у довільній формі).
      4. Заповнені та підписані Додатки №1-3 до Специфікації

**Додаток №1 до Специфікації на постачання реагентів та витратних матеріалів для підготовки зразків крові до генетичного секвенсування**

Загальна інформація

Будь – ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20...

[Підпис] [посада]

Уповноважений підписати конкурсну пропозицію для та від імені

**Додаток 2 до Специфікації на постачання реагентів та витратних матеріалів для підготовки зразків крові до генетичного секвенсування**

**Цінова пропозиція, терміни та умови поставки та обслуговування**

1. **Цінова пропозиція \***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Назва** | **Виробник** | **Каталожний номер** | **Кількість** | **Ціна, грн з ПДВ** | **Залишковий термін придатності на момент поставки** | **Прогнозований термін поставки** |
| **1** | QIAamp Viral RNA Mini Kit (250), 250 preps Набір для виділення РНК | Qiagen | 52906 | 2 |  |  |  |
| **2** | QuantiFluor® ONE dsDNA System, (500 rxns) набір реагентів | Promega | E4870 | 1 |  |  |  |
| **3** | NEBNext Ultra II End Repair/dA-tailing module (Enz Mix: 288 ul; Reaction Buffer: 672 ul),  набір реагентів | New England BioLabs | E7546L | 1 |  |  |  |
| **4** | Blunt/TA Ligase Master Mix, (250 rxns) набір реагентів | New England BioLabs | M0367L | 2 |  |  |  |
| **5** | NEBNext Quick Ligation Module, (20x libraries) набір реагентів | New England BioLabs | E6056S | 1 |  |  |  |
| **6** | DNA LoBind® Tubes (1.5ml), (250 tubes)  пробірки для роботи з ДНК | Eppendorf | 30108051 | 4 |  |  |  |
| **7** | Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind®, (25 plates (150ul) 96-лункова ПЛР-пластина | Eppendorf | 30129512 | 2 |  |  |  |
| **8** | Empore™ Sealing Tape for 96-well Plate, (pk of 10 pads (25 sheets/pad) плівка | Supelco | 66881-U | 1 |  |  |  |
| **9** | 96-Well Side Pull Bar Magnet, (96-well plate magnet) магнітний сепаратор | PERMAGEN | MSP750KT | 1 |  |  |  |
| **10** | LongAmp® Taq 2X Master Mix, (100 rxns (50 µl), реагент | New England BioLabs | M0287S | 2 |  |  |  |
| **11** | PCR Clean - DX, 50 mL  розчин для очищення продуктів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).  Aline BioSciences  C-1003-50,Або аналог | | | 1 |  |  |  |
| Товар що пропонуєтся та його характеристики: |  |  |
| **12** | Eppendorf Safe-Lock Tubes (2ml), 500 tubes (10 bags × 50 tubes)  пробірки для мікроцентрифуг 500 пробірок  Eppendorf 30123620  Або повний аналог з технологією g-Safe™ technology | | | 1 |  |  |  |
| Товар що пропонуєтся та його характеристики: |  |  |
| **13** | Filter tips (10ul) Universal, extended, low retention, 960 Tips (10 racks x 96 tips)  Наконечники з фільтром 960 шт Avantor (VWR®) 732-3631  Або повний аналог, що відповідає вимогам:  1. Наконечники з фільтром повинні бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апирогенними, одноразовими, стерильними, виготовленими з поліпропилену.  2. Повинні підходити для роботи з дозатором Pipet4u® PRO об'ємом 0,5-10 мкл.  3. Повинні забезпечувати можливість дозування рідини у діапазоні від 0,5 до 10 мкл.  4. Повинні бути фасовані у штативи та нараховувати не менше 96 штук в штативі. | | | 2 |  |  |  |
| Товар що пропонуєтся та його характеристики: |  |  |
| **14** | Filter tips (20ul) Universal, low retention, 960 Tips (10 racks x 96 tips)  Наконечники з фільтром 960 шт Avantor (VWR®) 732-3632  Або повний аналог, що відповідає вимогам:  бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апирогенними, одноразовими, стерильними, виготовленими з поліпропилену.  2. Повинні бути універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одно- та багатоканальними будь-якого виробника).  3. Повинні забезпечувати можливість дозування рідини у діапазоні від 2 до 20 мкл.  4. Повинні бути фасовані у штативи та нараховувати не менше 96 штук в штативі. | | | 4 |  |  |  |
| Товар що пропонуєтся та його характеристики: |  |  |

Ціна товару вказується і сплачується в українських гривнях на умовах доставки на адресу: м. Київ, вул. Амосова, 5. Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л.В.Громашевського НАМН України..

Постачальник буде обиратися по кожному лоту окремо.

1. **Умови оплати**

Будь-ласка, зазначте умови оплати, які Ви пропонуєте (з урахуванням п.4. Специфікації).

1. **Умови постачання та особливі умови**

*Будь-ласка, зазначте* умови постачання, умови зберігання, особливі умови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [посада]

Уповноважений підписати конкурсну пропозицію для та від імені

**Додаток 3 до Специфікації на постачання реагентів та витратних матеріалів для підготовки зразків крові до генетичного секвенсування**

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ФІО фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# *[підпис] [посада]*

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

*[назва компанії]*

# *Печатка компанії*