вул. Бульварно-Кудрявська, 24,  блок 3, 2-й поверх, 01054, м. Київ

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Специфікація

по тендеру на проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки.

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Велика Британія).

Основні програми, які наразі виконує Альянс, фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (далі Глобальний Фонд).

Ця закупівля виконується в рамках реалізації програми «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України на 2024-2026» відповідно до Договору про надання гранту № 3644 від «19» грудня 2023 року (назва гранту UKR-C-AUA), між Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та МБФ «Альянс громадського здоров’я».

- Вимоги до послуг для закупівлі

  - Перелік послуг:

| № | Найменування послуги | Кількість обладнання, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО боксів біологічної безпеки | 119 |
|  | Ремонт боксів біологічної безпеки | за необх. |
|  | Постачання запчастин згідно затвердженого прайс листа | за необх. |

  - Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити кількість Товару, що закуповується, у межах +/- 20%.

  - Перелік робіт, обов’язкових при проведенні планового технічного обслуговування:

| № | ТО боксів біологічної безпеки |
| --- | --- |
| 1 | Фумігація шаф біологічної безпеки |
| 2 | Зовнішня оцінка: |
|  | - наявність пошкоджень корпусу, |
|  | - наявність пошкоджень екрану |
|  | - функціонування системи підйому і опускання екрану БББ |
|  | - функціональність джерел світла (лампа денного світла, УФ-лампа (якщо встановлена) |
|  | - функціонування сигналів небезпеки |
|  | - цілісність електричної проводки і розеток |
| 3 | Зовнішня чистка |
| 4 | Внутрішня чистка |
| 5 | Тест на витік електричного струму і вимірювання опору контуру захисного заземлення БББ, перевірки полярності, функції пристрою захисного відключення (запобіжника) для встановлення можливої небезпеки ураження користувача устаткування електричним струмом |
| 6 | Візуалізація потоків повітря: |
|  | - для оцінки повітряних потоків по всьому периметру робочого отвору спрямований всередину БББ; |
|  | - для оцінки напряму повітряних потоків в робочій зоні БББ; |
|  | - для визначення поведінки низхідного потоку повітря щодо робочої поверхні і вздовж провідних шин передньої оглядового панелі БББ. |
| 7 | Перевірка швидкості потоків повітря: |
|  | - вимірювання швидкості низхідного потоку повітря, всередині робочої зони БББ; |
|  | - пряме або непряме визначення швидкості потоку повітря, що проходить через робочий отвір БББ, для перевірки встановленого значення середньої швидкості вхідного повітря. |
|  | При отриманні незадовільних результатів показників швидкості повітряних потоків, проведення процедури калібрування потужності моторів з наступним калібруванням сигналів небезпеки |
| 8 | Перевірка цілісності встановлених HEPA-фільтрів для встановлення цілісності припливного (downflow) і випускного (exhaust) HEPA-фільтрів, а також їх корпусів і усадочних прокладок при нормальних умовах експлуатації БББ. |
|  | У разі визначення витоку або вичерпання ресурсу HEPA-фільтра, установка нових фільтрів повинна проводитися з обов'язковою процедурою фумігації /деконтамінації і з повторно сертифікацією обладнання. |
| 9 | Проведення сертифікації за стандартами NSF /ANSI 49-2008 або EN- 12469-2010. |
| 10 | Визначення відповідності функціонування кожної одиниці обладнання стандарту DIN EN 12469 (або NSF / ANSI Standard 49) з урахуванням забезпечення захисту персоналу, оточення продукту, за умови дотримання норм експлуатації. Сертифікація кожною оціненою одиниці обладнання. |

  - Звітність:

По закінченню сертифікації надаються звіти про перевірку БББ класу II відповідно до стандарту DIN EN 12469 (або NSF / ANSI Standard 49). Звіт повинен включати:

- реєстрацію всіх проведених замірів;

- оригінальні роздруківки результатів проведених замірів лічильника часток з датою і часом проведення кожного виміру для кожного БББ (raw gas, downflow filter, exhaust filter);

- повний перелік копій калібрувальних сертифікатів для кожного типу використовуваного обладнання.

- Умови надання послуг:

  - Надання послуг та забезпечення проведення робіт передбачає приїзд інженера на місце де встановлено обладнання по всій території  України;

  - Детальний перелік закладів наведено у Додатку №5 цієї специфікації;

  - Графік надання послуг буде окремо узгоджено з переможцем тендеру. В даному графіку Виконавець надає повну інформацію по проведенню ТО та рекомендації по ремонту (для прикладу Додаток №6);

  - До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі, а також витрати на проїзд до місця розташування приладів та назад, проживання та витрати пов’язані з таким перебуванням;

  - Якщо в процесі обслуговування виявлені технічні проблеми, дефекти, недоліки, або параметри не відповідають необхідним - виконується Ремонт боксів ББ з повним відновленням його працездатності, заміною пошкоджених та несправних елементів і блоків;

  - Вартість запчастин необхідних для проведення обслуговування та ремонту буде зафіксовано окремим прайс-листом та буде оплачуватись окремо від послуг, на умовах DDP, адреса відповідного ЛПЗ.

  - Можливі позапланові виїзди, у разі раптового виходу з ладу обладнання, незалежно від  орієнтованого графіку ТО. Такі виїзди попередньо узгоджуються з Альянсом.

- Термін надання послуги:

  - Послуги повинні бути надані в 2025-2026 року (одне ТО кожного року, ремонт за необхідністю).

  - Термін дії Договору: з дати укладання до 31.12.2026 року.

- Умови оплати:

4.1 Умови оплати: 100% по факту виконання робіт протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання сервісного акту та акту виконаних робіт за поточний місяць.

4.2 Загальна вартість проведення ТО та Ремонту визначається в Акті виконаних робіт в залежності від:

-  фактичної кількості виїздів сервісного інженера для діагностики та проведення ремонту на базі ЛПЗ;

-   вартості деталей, необхідних для проведення ремонту.

4.3 Договір на поставку послуг буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України виключно БЕЗ ПДВ.

4.4 Сплата за необхідні для ремонту запчастині, за умови відсутності на складі постачальника, буде оплачуватись в гривнях України, що становитиме еквівалент в доларах США відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку на поставку кожної окремої партії запчастин, виключно БЕЗ ПДВ.

4.5 Ціни на послуги повинні бути зафіксовані на весь період дії договору.

4.6 Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!

До уваги потенційних постачальників-резидентів! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митну територію України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.

При формуванні вашої цінової пропозиції просимо звернути увагу на зміст п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.

Таким чином, у відповідності до норм Податкового Кодексу України по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується податковий кредит:

«У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються».

- Вимоги необхідних ліцензій:

На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов’язковою згідно законодавства України.

- Гарантійний термін:

Гарантійний термін проведених робіт з поточного ремонту обладнання повинен бути не менше 6 місяців (надати гарантійний лист в довільній формі).

- Організаційні вимоги:

- Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України.

- Наявність власних ресурсів та досвід, необхідних для виконання замовлень (складські приміщення, торгівельне обладнання, персонал, аналогічні роботи, тощо).

- Склад тендерної документації.

У якості власної тендерної заявки учасник тендеру має надати наступну документацію:

  - Копія документації, що свідчить про державну реєстрацію компанії-учасниці відповідно до законодавства відповідної країни. У разі, якщо Учасником планується надавати послуги у тому числі із залученням афілійованих з Учасником суб’єктів підприємницької діяльності (наприклад, фізичних осіб-підприємців), необхідно надати дані про таких осіб. Афілійованість таких сторін повинна бути підтверджена офіційним листом Учасника.

  - Копія сертифіката партнерства з відповідним виробником обладнання з вказанням права на здійснення послуг даної специфікації (за наявності).

  - Документи, що засвідчують досвід та можливість виконання умов даного тендеру (копії аналогічних договорів, рекомендаційні листи).

  - Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка в довільній формі з переліком необхідного обладнання для надання послуг по даній специфікації).

  - Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- Довідка в довільній формі про наявність в учасника процедури закупівлі не менше 1 (одного) працівника відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг.

- Копію сертифікату про відповідність кваліфікації працівника, зазначеного у довідці.

  - Гарантійний термін проведених робіт з ТО та поточного ремонту обладнання повинен бути не менше 6 місяців (надати гарантійний лист з вказанням гарантійного терміну проведених робіт з ТО та поточного ремонту обладнання в довільній формі).

  - Прайс-лист на запчастини, в т.ч. на оригінальні (за наявності).

  - Заповнені та належним чином підписані Додатки № 1-5 (Додаток №4-5 додатково у форматі excel).

- Вимоги до складання тендерної пропозиції

Будь ласка, подбайте про належну структуру вашої тендерної пропозиції:

  - Документи мають бути структуровані згідно переліку, зазначеному у п. 8 даної Специфікації;

  - Тендерна пропозиція повинна містити зміст із переліком всіх наданих документів;

  - Всі документи, складені не українською, англійською або російською мовами, повинні обов'язково мати переклад на одну із зазначених мов;

  - Скановані копії кожного документа повинні бути завірені підписом та печаткою; додатково Додаток №4-5 у форматі excel.

  - Пропозиції повинні надсилатись в запаролених ZIP архівах на окрему електрону скриньку tenders@aph.org.ua:

- В темі листа обов’язково вказати: До уваги: Блез Ольгу, пропозиція по тендеру на проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки.

- В листі вказати:

ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР Від ТОВ «_________» на проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки. НЕ РОЗКРИВАТИ до 12:00, 29 квітня 2025 року

- Паралельно з пропозицією відправити повідомлення про відправлення цієї пропозиції на електрону адресу: blaise@aph.org.ua:

ТОВ «_______»  надіслав цінову пропозицію по тендеру на проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки … квітня 2025 року о     :    .

- 29 квітня 2025 року до 12:15 всі учасники надсилають фахівцю із закупівель Блез О. в чат, в месенджер або на електрону адресу: blaise@aph.org.ua паролі ZIP пропозицій.

- Ключові критерії оцінки тендерних пропозицій:

а) відповідність заявки учасника умовам тендерної документації;

б) ціна;

Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з  принципами та вимогами Глобального Фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників, викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця (https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_ru.pdf), а також на веб-сайті Глобального Фонду (https://www.theglobalfund.org/media/7167/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_ru.pdf), і зобов’язується їх дотримуватись.

Додаток 1 до Специфікації по тендеру на проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки.

Ознайомтесь з текстом форми та передайте її у заповненому вигляді до організатора тендеру.

До МБФ «Альянс громадського здоров’я»

Шановні пані і панове,

Наша компанія підтверджує, що отримала тендерну документацію від організатора тендеру в складі оголошення про проведення тендеру, специфікації і додатків до неї. Після того, як ми уважно і ретельно ознайомилися з цією тендерною документацією, ми пропонуємо послуги проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки у повній відповідності з вимогами зазначеної тендерної документації за цінами, вказаними в нашій тендерній пропозиції, що міститься в додатках.

Ми зобов’язуємося, в разі якщо пропозиція нашої компанії буде визнана переможною, надати зазначені послуги у відповідності до умов, визначених тендерною документацією.

Надаючи для розгляду нашу тендерну пропозицію, ми погоджуємося з терміном дії нашої пропозиції, визначеним оголошенням про проведення тендеру і гарантуємо, що наша компанія зобов’язується виконати запропоноване нами в будь-який час до того моменту, як спливе зазначений термін дії тендерної пропозиції.

До того моменту, коли договір про надання вищезазначених послуг буде укладений і виконаний всіма сторонами, ця тендерна пропозиція разом з офіційним підтвердженням МБФ «Альянс громадського здоров’я» про отримання нашої пропозиції і повідомленням про обраного переможця (переможців) тендеру вважаються зобов’язуючою обидві сторони угодою.

Ми розуміємо, що МБФ «Альянс громадського здоров’я» не є зобов’язаним визнати переможною в цьому тендері найдешевшу з економічної точки зору або будь-яку з отриманих тендерних пропозицій.

Ми підтверджуємо, що наша компанія з юридичної і організаційної точок зору спроможна виконати взяті на себе поданням цієї тендерної пропозиції зобов’язання.

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду ______________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток № 2 до Специфікації по тендеру на проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки.

# Загальна інформація

Будь ласка, заповніть таблицю нижче:

| 1. | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |
| 9. | Сторінка компанії в Internet |  |
| 10. | Банківські реквізити для укладання договору постачання |  |
| 11. | Згода на надання послуг без ПДВ згідно п.4.6. Специфікації |  |
| 12. | Згода на умови оплати згідно п.4.1. Специфікації / або пропишіть ваші умови (ТО, ремонт та запчастини) |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток №3 до Специфікації по тендеру на проведення щорічного ТО та ремонту боксів біологічної безпеки.

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

- Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.

- Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).

- Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# [підпис]	[посада]

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

[назва компанії]

# Печатка компанії