# Специфікація на закупівлю обладнання для людей з обмеженою мобільністю та літніх людей, які потребують підтримки у сільських важкодоступних прифронтових громадах Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей

- Інформація про компанію, яка здійснює закупівлю

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання проєкту «Інтегровані Мобільні послуги охорони здоров'я, Захисту та Боротьби з гендерно зумовленим насильством в сільських прикордонних громадах Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей», який фінансується Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (OCHA). Оплата ПДВ дозволяється.

- Опис Товару

  - Товар

| 2.1.1. Асортимент та назва товару, а також необхідна кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва |  | Кількість, шт. |
| 1 | Електричне простирадло | 1200 |
| 2 | Тонометр автоматичний | 1200 |

2.1.2. Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 30%.

2.1.3. Специфікація товару

| Предмет закупівлі | Медико – технічні вимоги | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Електричне простирадло з підігрівом | - Регулятор температури - Байкова поверхня - Товщина простирадла 7 мм - Антиалергенний матеріал - Мін. температура нагріву: 35°C - Макс. температура нагріву: 55°C - Джерело живлення: мережа 220 В, 50 Гц - Довжина мережевого шнура: 1.9 м - Потужність: 40-50 Вт - Розміри: 150х70 см або більше - Вага: 0,95 кг - Гарантійний талон - Інструкція по експлуатації Важливо! Живлення має йти від мережі, через звичайну розетку, а не через USB. - Гарантійний термін, (міс.): 12 | 1200 |
| Тонометр автоматичний | - Великий цифровий дисплей; - Діапазон вимірювань: тиск: 0 ~ 299 мм рт.ст (0 ~ 39,9 кПа); - пульс: 40 ~ 199 ударів/хв; - Точність: тиск: ±3 мм рт. ст. (± 0,4кПа); пульс: ±5% від показника; - Відображення на дисплеї: тиск: 3 цифри мм рт. ст.; пульс: 3 цифри; символи: пам'ять / серцебиття / низький заряд батареї; - Визначення аритмії (нерегулярного серцебиття) - Джерело живлення: 4шт. АА батарей та/або DC 6V або мережевий адаптер електроживлення; - Автоматичне вимкнення: через 3 хв; - Вага основного блоку: до 400 г (з батареями); - В комплекті набір манжет різного розміру, нейлон, бавовна. Бажано: Стандартна (22-32 см) та велика (31-45 см або 34-51см без кільця). - Гарантійний талон - Інструкція по експлуатації - Гарантійний термін, (міс.): 12 | 1200 |

2.1.4. Постачальник буде обиратися по кожному лоту окремо. Пропозицію можна надавати як по всім лотам так і по окремим.

3. Якість товару. Пакування.

3.1.Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні;

3.2. Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.

4. Умови поставки.

4.1. Поставка на умовах DAP. Очікується адресна доставка на 70 отримувачів в 5 областях України (Київська, Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська). Адреса доставки буде надана безпосередньо перед доставкою на адресу закладу.

4.2. Бажаний термін поставки – до 20 жовтня 2025 року. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки замовлення (див. Додаток № 5 до цієї Специфікації);

4.3. Разом з поставкою повинен бути наданий гарантійний талон, інструкція української мовою.

4.4. Вартість доставки має бути включена в вартість товару.

5. Умови оплати.

- авансовий платіж – не більше 50% від загального обсягу кожної окремої партії Товару протягом 5 (п’ятьох) робочих днів з моменту підписання Додатку до Договору та надання відповідного інвойсу,

- балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару.

- Або 100% балансовий платіж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару.

5.1. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані:

- у гривнях України для резидентів України.

- У доларах США для не резидентів України.

6. Гарантійні умови.

6.1. Товар повинен мати гарантію (відновлення працездатності або заміна у разі виходу з ладу) не менше 12 місяців.

7. Організаційні вимоги.

7.1. Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України.  У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки  будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

7.2. Заявники, які бажають запропонувати поставку тонометрів в рамках цієї закупівлі, повинні мати дійсні дозвільні документи для виготовлення та/або продажу подібної продукції в Україні.

8. Ключові критерії оцінки тендерних Заявок.

Тендерна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

- відповідність вимогам специфікації

- вартість Товару

- термін постачання

- комплектація

- гарантійні умови

- запропоновані умови оплати

У разі необхідності Альянс залишає за собою право направити додаткові запити щодо умов постачання/ цін / якості /інші до учасників для винесення остаточного рішення.

- Зміст тендерних Заявок

Учасники повинні включати таку інформації до тендерних Заявок:

  - Копії реєстраційних документів згідно із законодавством України (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, із зазначенням видів діяльності, що відповідають предмету цього тендеру; витяг з реєстру платників податків)

  - Заповнені та підписані Додатки №1-5 до Специфікації (додатково Додатки №4,5 в форматі ворд).

Пропозицію надсилати в електронному вигляді в запаролених ZIP архівах на окрему електрону скриньку tenders@aph.org.ua

В темі листа обов’язково вказати: До уваги: Блез Ольгу, пропозиція на поставку автоматичних тонометрів та електричних простирадл. В листі вказати:

ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР Від ____________________________ На поставку автоматичних тонометрів та електричних простирадл НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 15:00, 29 вересня 2025 року

Паралельно з пропозицією відправити повідомлення про відправлення цієї пропозиції на електрону адресу: blaise@aph.org.ua«______» «_____________________»  (назва компанії) надіслав цінову пропозицію по тендеру на поставку автоматичних тонометрів та електричних простирадл:  ______(число) ___________(місяць) 20______(рік), об _____:______. (годині).

# Додаток 1 до Специфікації на закупівлю електричних простирадл та автоматичних тонометрів

Загальна інформація та підтвердження виконання вимог Специфікації.

Будь-ласка, заповніть таблицю нижче

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридична адреса компанії |  |
|  | Фактична адреса компанії |  |
|  | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
|  | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
|  | Електронна поштова адреса керівника компанії |  |
|  | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
|  | Номер телефону контактної особи |  |
|  | Електронна поштова адреса контактної особи |  |
| 10. | Сторінка компанії в Internet |  |
| 11. | Банківські реквізити для укладання договору постачання |  |

Дата: ________________ 20... р.

[підпис]	[що виступає у якості]

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням

Додаток №2

до Специфікації на постачання електричних простирадл та автоматичних тонометрів

Просимо ВАС ознайомтесь з текстом форми та передайте її у заповненому вигляді до організатора тендеру.

До МБФ «Альянс громадського здоров’я»

Шановні пані і панове,

Наша компанія підтверджує, що отримала тендерну документацію від організатора тендеру в складі оголошення про проведення тендеру, специфікації і додатків до неї. Після того, як ми уважно і ретельно ознайомилися з цією тендерною документацією, ми пропонуємо виготовити та поставити зазначені товари (перелік) у повній відповідності з вимогами зазначеної тендерної документації за цінами, вказаними в нашій тендерній пропозиції, що міститься в додатках.

Ми зобов’язуємося, в разі якщо пропозиція нашої компанії буде визнана переможною, надати зазначені товари у відповідності до умов, визначених тендерною документацією.

Надаючи для розгляду нашу тендерну пропозицію, ми погоджуємося з терміном дії нашої пропозиції, визначеним оголошенням про проведення тендеру і гарантуємо, що наша компанія зобов’язується виконати запропоноване нами в будь-який час до того моменту, як спливе зазначений термін дії тендерної пропозиції.

До того моменту, коли договір про надання вищезазначених послуг буде укладений і виконаний всіма сторонами, ця тендерна пропозиція разом з офіційним підтвердженням МБФ «Альянс громадського здоров’я» про отримання нашої пропозиції і повідомленням про обраного переможця (переможців) тендеру вважаються зобов’язуючою обидві сторони угодою.

Ми розуміємо, що МБФ «Альянс громадського здоров’я» не є зобов’язаним визнати переможною в цьому тендері найдешевшу з економічної точки зору або будь-яку з отриманих тендерних пропозицій.

Ми підтверджуємо, що наша компанія з юридичної і організаційної точок зору спроможна виконати взяті на себе поданням цієї тендерної пропозиції зобов’язання.

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду _______________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток №3

до Специфікації на постачання електричних простирадл та автоматичних тонометрів

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

- Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.

- Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).

- Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

| Назва організації/ ПІП фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# [підпис]	                                    [посада]

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

[назва компанії]

# Печатка компанії

Додаток №4

до Специфікації на постачання електричних простирадл та автоматичних тонометрів

Відповідність технічним вимогам

| Назва параметра | Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ | Вкажіть характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису |
| --- | --- | --- |
| Модель, ТМ, країна походження |  | [Зазначити модель, ТМ] |
| Електричне простирадло з підігрівом | - Регулятор температури - Байкова поверхня - Товщина простирадла 7 мм - Антиалергенний матеріал - Мін. температура нагріву: 35°C - Макс. температура нагріву: 55°C - Джерело живлення: мережа 220 В, 50 Гц - Довжина мережевого шнура: 1.9 м - Потужність: 40-50 Вт - Розміри: 150х70 см або більше - Вага: 0,95 кг - Гарантійний талон - Інструкція по експлуатації - Важливо! Живлення має йти від мережі, через звичайну розетку, а не через USB. - Гарантійний термін, (міс.): 12 |  |
| Тонометр автоматичний | - Великий цифровий дисплей; - Діапазон вимірювань: тиск: 0 ~ 299 мм рт.ст (0 ~ 39,9 кПа); - пульс: 40 ~ 199 ударів/хв; - Точність: тиск: ±3 мм рт. ст. (± 0,4кПа); пульс: ±5% від показника; - Відображення на дисплеї: тиск: 3 цифри мм рт. ст.; пульс: 3 цифри; символи: пам'ять / серцебиття / низький заряд батареї; - Визначення аритмії (нерегулярного серцебиття), - Джерело живлення: 4шт. АА батарей та/або DC 6V або мережевий адаптер електроживлення; - Автоматичне вимкнення: через 3 хв; - Вага основного блоку: до 400 г (з батареями); - В комплекті набір манжет різного розміру, нейлон, бавовна. Бажано: Стандартна (22-32 см) та велика (31-45 см або 34-51см без кільця). - Гарантійний талон - Інструкція по експлуатації - Гарантійний термін, (міс.): 12 |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду______________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток №5

до Специфікації на постачання електричних простирадл та автоматичних тонометрів.

Цінова пропозиція на товари

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

- Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 4 специфікації.

- Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки.

- Ціна надається:

- у гривнях;

- з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;

- Платежі будуть виконані:

- у гривнях України

- у доларах для нерезидентів України

| Лот № | Назва позиції | Кількість до закупівлі, упаковок | Ціна за од., грн. | Загалом, грн | Очікуваний строк поставки після авансового платежу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1200 |  |  |  |
| 2 |  | 1200 |  |  |  |

Умови оплати: _______________________________ (зазначити)

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)