вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Технічна специфікація на постачання витратних матеріалів

для молекулярно-генетичних досліджень та AMR-нагляду

1. Профіль Замовника

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі - Альянс) є провідною професійною організацією, що у співпраці з громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров’я України та іншими партнерами підтримує програми громадського здоров’я, профілактики, епідеміологічного нагляду та технічної допомоги. Закупівля проводиться для забезпечення виконання проєктних завдань у сфері молекулярно-генетичних досліджень та нагляду за антимікробною резистентністю.

Ця закупівля здійснюється в рамках реалізації програми «Mobile & Digitally facilitated interventions for continued access to HIV & TB services in War affected Ukraine» (номер проєкту SP206) відповідно до Договору про надання гранту №15553 від «01» липня 2025 року між МБФ «Альянс громадського здоров’я» та SIDA. Оплата ПДВ дозволяється.

2. Загальні вимоги до предмета закупівлі

Усі технічні параметри сформульовані як функціональні вимоги та мінімальні допустимі характеристики. Посилання на конкретні торговельні марки, моделі або виробників у пропозиціях учасників допускаються лише для ідентифікації запропонованого товару; у цій специфікації конкретні бренди не встановлюються.

Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого товару вимогам цієї специфікації технічним паспортом, інструкцією виробника, сертифікатом якості/відповідності або іншим документом виробника чи офіційного постачальника.

3. Товари, що закуповуються

Усі показники у таблиці є мінімальними вимогами. Допускається постачання еквівалентних або кращих товарів за умови повної функціональної сумісності з робочим процесом підготовки зразків, очищення ДНК, кількісної оцінки ДНК та підготовки бібліотек до довгочитного секвенування.

| №* | Назва | Од. | К-сть | Технічні вимоги (не гірше) | Призначення/сумісність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Автоматична піпетка одноканальна змінного об’єму 2-20 мкл | шт | 4 | Одноканальний дозатор змінного об’єму; діапазон 2-20 мкл; крок встановлення об’єму не більше 0,02 мкл; сумісність з універсальними наконечниками відповідного об’єму; ергономічний корпус; механізм скидання наконечника; можливість калібрування; документ про калібрування або паспорт якості; гарантія не менше 12 місяців. | Окремі дозатори для різних зон роботи з метою мінімізації контамінації. |
| 8 | Автоматична піпетка одноканальна змінного об’єму 20-200 мкл | шт | 4 | Одноканальний дозатор змінного об’єму; діапазон 20-200 мкл; крок встановлення об’єму не більше 0,2 мкл; інші вимоги аналогічні вимогам до дозатора 2-20 мкл. | Підготовка реакцій, очищення та перенесення рідин. |
| 9 | Автоматична піпетка одноканальна змінного об’єму 100-1000 мкл | шт | 4 | Одноканальний дозатор змінного об’єму; діапазон 100-1000 мкл; крок встановлення об’єму не більше 1,0 мкл; інші вимоги аналогічні вимогам до дозатора 2-20 мкл. | Підготовка буферів, промивань та перенесення більших об’ємів. |
| 10 | Магнітний штатив/сепаратор для мікропробірок 1,5 мл + Реагент/набір для очищення ДНК на парамагнітних частинках, 5 мл | шт | 1 штатив + 1 реагент | Магнітний штатив для роботи з парамагнітними частинками; сумісність із пробірками 1,5 мл; не менше 12 позицій або еквівалентна місткість, якщо запропонована конструкція забезпечує робочий процес; стабільне утримання пробірок; матеріал, стійкий до лабораторних дезінфектантів + Реагент на основі парамагнітних частинок для очищення, концентрування та селекції фрагментів ДНК після ПЛР або підготовки бібліотек; об’єм не менше 5 мл; сумісність із магнітними штативами для мікропробірок 1,5 мл; придатність для підготовки бібліотек до секвенування; інструкція виробника та умови зберігання. | Очищення ДНК та бібліотек на магнітних частинках. + Очищення ДНК/бібліотек перед секвенуванням. |
| 11 | Стерильні наконечники з фільтром 20 мкл у штативі | паков | 1 | Наконечники з фільтром для дозаторів до 20 мкл; об’єм не менше 20 мкл; стерильні; вільні від ДНКаз, РНКаз та пірогенів; низька адсорбція; градуйовані або з візуальним контролем об’єму; фасування у штативи; не менше 96 шт. у пакуванні. | Для роботи з малими об’ємами та зниження ризику контамінації. |
| 12 | Стерильні наконечники з фільтром 20 мкл, змінний блок | паков | 1 | Змінний блок/рефіл із наконечниками з фільтром до 20 мкл; стерильні; вільні від ДНКаз, РНКаз та пірогенів; низька адсорбція; не менше 96 шт. у пакуванні; сумісність зі штативною системою або можливість безпечного перенесення у штатив. | Поповнення штативів без зайвого пластику. |
| 13 | Стерильні наконечники з фільтром 200 мкл у штативі | паков | 1 | Наконечники з фільтром для дозаторів до 200 мкл; стерильні; вільні від ДНКаз, РНКаз та пірогенів; низька адсорбція; градуйовані; фасування у штативи; не менше 96 шт. у пакуванні. | Для реакцій та очищення. |
| 14 | Стерильні наконечники з фільтром 200 мкл, змінний блок | паков | 1 | Змінний блок/рефіл із наконечниками з фільтром до 200 мкл; стерильні; вільні від ДНКаз, РНКаз та пірогенів; низька адсорбція; не менше 96 шт. у пакуванні. | Поповнення штативів. |
| 15 | Стерильні наконечники з фільтром 1000 мкл у штативі | паков | 1 | Наконечники з фільтром для дозаторів до 1000 мкл; стерильні; вільні від ДНКаз, РНКаз та пірогенів; низька адсорбція; градуйовані; фасування у штативи; не менше 96 шт. у пакуванні; подовжений формат допускається. | Для перенесення буферів і більших об’ємів. |
| 16 | Стерильні наконечники з фільтром 1000 мкл, змінний блок | паков | 1 | Змінний блок/рефіл із наконечниками з фільтром до 1000 мкл; стерильні; вільні від ДНКаз, РНКаз та пірогенів; низька адсорбція; не менше 96 шт. у пакуванні. | Поповнення штативів. |
| 17 | Мікроцентрифужні пробірки 1,5 мл із низькою адсорбцією | паков | 1 | Пробірки типу мікроцентрифужних об’ємом 1,5 мл; низький рівень адсорбції зразка; вільні від ДНКаз, РНКаз та пірогенів; придатні для центрифугування; кришка, що надійно закривається; не менше 250 шт. у пакуванні. | Для зразків, очищення ДНК та зберігання проміжних продуктів. |
| 18 | ПЛР-пробірки 0,2 мл тонкостінні з плоскою кришкою | паков | 1 | Пробірки для ПЛР об’ємом 0,2 мл; прозорі; тонкостінні; плоска кришка; вільні від ДНКаз, РНКаз та інгібіторів ПЛР; не менше 1000 шт. у пакуванні. | Для ПЛР, інкубацій та підготовки реакцій. |

*Постачальник буде обиратися по кожному лоту окремо. Можна пропонувати товар як по всім лотам так і по окремим.

4. Умови поставки та оплати

Ціни мають бути надані в українських гривнях із зазначенням усіх податків, зборів, вартості доставки, пакування та інших обов’язкових платежів, якщо інше не передбачено умовами конкурсу.

Оплата здійснюється у безготівковій формі відповідно до умов договору. Учасник має зазначити запропоновані умови оплати у ціновій пропозиції.

Орієнтовний строк поставки: до 27.06.2026 року. Учасник може запропонувати коротший строк поставки. Пропонуйте товар, який є в наявності, або не потребує довгого часу очікування.

Адреса поставки: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, або інша адреса в м. Києві, визначена Замовником у договорі.

5. Особливі умови

Поставка товарів має здійснюватися з дотриманням умов транспортування та зберігання, визначених виробником. Для реагентів, фарбників та інших чутливих матеріалів учасник повинен підтвердити дотримання температурного режиму під час транспортування.

Товар має бути новим, не бувшим у використанні, у заводському пакуванні, з маркуванням, інструкціями та документами, необхідними для безпечної експлуатації або використання.

6. Організаційні вимоги до учасника

Учасник є суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

Учасник надає копії реєстраційних документів, технічні описи товарів, гарантійні умови та документи якості, якщо вони застосовні до відповідної позиції.

7. Ключові критерії оцінки конкурсних заявок

відповідність технічним вимогам цієї специфікації;

загальна вартість товару та вартість за окремими позиціями;

строк поставки та наявність товару;

умови оплати;

8. Зміст конкурсної заявки

заповнений та підписний Додаток 1 «Загальна інформація про учасника»;

заповнений та підписний Додаток 2 «Цінова пропозиція, терміни та умови поставки» та додатково у форматі word;

заповнений та підписний Додаток 3 «Санкції»;

технічний опис запропонованого товару з підтвердженням відповідності кожній позиції;

копії документів якості/відповідності та гарантійні умови, якщо застосовно;

інформація про строк придатності для витратних матеріалів і реагентів, де це застосовно.

Додаток 1. Загальна інформація про учасника

| 1. Повна назва компанії |  |
| --- | --- |
| 2. Юридична адреса компанії |  |
| 3. Фактична адреса компанії |  |
| 4. Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. Контактна особа з питань подання заявки |  |
| 7. Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. E-mail контактної особи |  |
| 9. Інформація про статус постачальника/дистриб’ютора, якщо застосовно |  |
| 10. Сторінка компанії в Internet |  |
| 11. Банківські реквізити для укладання договору постачання |  |

Дата: «___» ____________ 2026 р.       Підпис уповноваженої особи: ____________________

Додаток 2. Цінова пропозиція, терміни та умови поставки

| № | Назва позиції – вказати назву позиції, опис, партномер, технічні характеристики, кількість в пакуванні | Одиниця | Кількість | Ціна за одиницю, грн з ПДВ | Сума, грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | шт | 4 |  |  |
| 8 |  | шт | 4 |  |  |
| 9 |  | шт | 4 |  |  |
| 10 |  | шт | 1 штатив + 1реагент |  |  |
| 11 |  | паков | 1 |  |  |
| 12 |  | паков | 1 |  |  |
| 13 |  | паков | 1 |  |  |
| 14 |  | паков | 1 |  |  |
| 15 |  | паков | 1 |  |  |
| 16 |  | паков | 1 |  |  |
| 17 |  | паков | 1 |  |  |
| 18 |  | паков | 1 |  |  |

Термін поставки: ________________________________________________________________

Умови оплати: __________________________________________________________________

Умови гарантії/сервісу та особливі умови постачання: ___________________________

Дата: «___» ____________ 2026 р.

Додаток №3

до специфікації на постачання витратних матеріалів

для молекулярно-генетичних досліджень та AMR-нагляду

(учасник – юридична особа)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримується вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснює власну статутну діяльність та не співпрацював і не співпрацює жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави, Учасник не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів на території вказаних держав;

1.1.3. серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або керівництва Учасника відсутні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави, (далі разом – «Заборонені фізичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з Забороненими фізичними особами та не має з ними жодних ділових відносин;

1.1.4. серед учасників Учасника відсутні юридичні особи, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є Заборонені фізичні особи (далі разом – «Заборонені юридичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з такими Забороненими юридичними особами та не має з ними жодних ділових відносин, не володіє цінними паперами Заборонених юридичних осіб;

1.1.5. Учасник, будь-який з його кінцевих бенефіціарних власників, учасників (засновників), членів органів управління, посадових осіб та працівників, або будь-який агент, афілійована (пов’язана) чи інша особа, що діє від імені Учасника, товари (роботи, послуги) Учасника не є обʼєктом режиму економічних санкцій, та Учасник дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є афілійованим та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом таких санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з  цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Склад кінцевих бенефіціарних власників Учасника тендеру

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[підпис]	[посада]

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

[назва компанії]

Печатка компанії

Додаток №3

до специфікації на постачання витратних матеріалів

для молекулярно-генетичних досліджень та AMR-нагляду

(учасник – фізична особа - підприємець)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримуватиметься вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснюватиме власну господарську діяльність та не співпрацював і не співпрацюватиме жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. він не є учасником, кінцевим бенефіціарним власником та/або не входить до керівництва юридичних осіб, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь, які мають діючі дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території вказаних держав або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави (далі разом – «Заборонені юридичні особи»);

1.1.4. він не має жодних ділових відносин із Забороненими юридичними особами або із громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особами, місцем постійного проживання яких є вказані держави, і жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави;

1.1.5. він не є обʼєктом та дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є повʼязаним та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

[підпис]

[ПІБ]

Печатка ФОП