вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Технічна специфікація на постачання портативних зарядних станцій.

Профіль замовника/

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу із низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є покращення здоров’я та якості життя найбільш неблагополучних громад шляхом розробки та впровадження передових ефективних заходів у сфері громадського здоров’я та кризового реагування, побудованих на принципах людиноцентризму, інклюзивності, дотримання прав людини та сталого розвитку.

Ця закупівля здійснюється у межах виконання всіх донорських програм та проектів, які виконує Альянс в рамках своєї основної діяльності, а саме: SIDA3 та GIZ25

- Предмет закупівлі: постачання нових портативних зарядних станцій (portable power stations) для живлення та заряджання робочого обладнання співробітників під час відключень електроенергії.

  - Основне призначення: резервне живлення ноутбуків, моніторів, маршрутизаторів/модемів, смартфонів, засобів зв’язку та іншого малопотужного офісного обладнання.

  - Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20% в межах затвердженого бюджету до моменту укладення договору.

  - Перелік та кількість продукції до закупівлі:

| № Лот | Назва | Специфікація. Технічні характеристики | Кіл-ть | Проект. Умови оплати. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1. | Портативна зарядна станція | Тип обладнання: портативна зарядна станція;. Ємність батареї: не менше 1800 Вт·год. Тип батареї; LiFePO₄ (LFP) або еквівалентна технологія з підвищеним ресурсом циклів і вбудованими системами захисту. Ресурс батареї: Не менше 2500 повних циклів заряджання до збереження не менше 80% початкової ємності або кращий показник, заявлений виробником. Номінальна вихідна потужність AC: не менше 2000 Вт безперервного навантаження. Пікова / пускова потужність: не менше 3000 Вт або функціональний еквівалент виробника для короткочасних пускових навантажень. Форма вихідного сигналу : чиста синусоїда (Pure Sine Wave), 220–240 В, 50 Гц. Функція резервного живлення: підтримка UPS/EPS/байпасного режиму для автоматичного переходу на батарею у разі зникнення мережевого живлення. Час перемикання: не більше 30 мс або кращий. Розетки змінного струму: не менше 3 розеток AC 220–240 В. USB-виходи: не менше 2 USB-A та не менше 2 USB-C; щонайменше один USB-C з підтримкою Power Delivery потужністю не менше 100 Вт. Інші DC-виходи: автомобільна розетка 12 В та/або інші DC-виходи відповідно до штатної комплектації виробника. Способи заряджання: від мережі 220–240 В; від автомобільної розетки 12 В; від сумісних сонячних панелей із вбудованим MPPT-контролером або еквівалентом. Швидкість заряджання від мережі: до 2,5 год. Учасник зазначає фактичний час заряджання за даними виробника. Індикація: вбудований дисплей із відображенням щонайменше рівня заряду, вхідної/вихідної потужності та орієнтовного часу роботи/заряджання. Система захисту: вбудована BMS: захист від перевантаження, короткого замикання, перенапруги/заниженої напруги, перегріву, надмірного заряджання та розряджання. Портативність: вбудована ручка/ручки для перенесення; Вага: не більше 25 кг. Учасник обов’язково зазначає фактичну масу. Рівень шуму: режим роботи має бути придатним для використання у житловому/офісному приміщенні. Учасник зазначає рівень шуму, якщо він визначений виробником. Мобільний застосунок: Bluetooth/Wi‑Fi керування через застосунок виробника, додаткова перевага, але не обов’язкова вимога. Гарантія: не менше 12 місяців. Комплектація: Портативна зарядна станція, кабель для заряджання від мережі змінного струму, автомобільний кабель/адаптер для заряджання від 12 В, кабель або адаптер для підключення сонячної панелі (якщо він входить до стандартної комплектації моделі; у разі відсутності — учасник має це чітко зазначити), інструкція користувача українською та/або англійською мовою в паперовому чи електронному вигляді, гарантійні документи та інформація про сервісне обслуговування. | 6 | SIDA3, звільнення від ПДВ – немає, дозволено оплату з ПДВ |
|  |  |  | 6 | GIZ25, звільнення від ПДВ – немає, дозволено оплату з ПДВ |

- Вимоги до предмета закупівлі:

  - Допускається товар будь-якого виробника/торгової марки, якщо його характеристики відповідають або перевищують мінімальні вимоги цієї Специфікації. Усі числові показники мають підтверджуватися технічним описом, паспортом, інструкцією або офіційною сторінкою виробника.

  - Товар повинен бути від офіційного виробника, новим (не відновленим), в неушкоджене заводське пакування, маркування, серійний номер та комплектність, визначена виробником.

  - Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого товару вимогам цієї специфікації технічним паспортом, інструкцією виробника, сертифікатом якості/відповідності або іншим документом виробника чи офіційного постачальника, відповідно до вимог у п. 11.2. технічної специфікації.

  - Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.

- Умови поставки:

  - Місце поставки: офіс МБФ «Альянс громадського здоров’я», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, блок 3, 2 поверх (є вантажний ліфт).

  - Постачальник забезпечує доставку, розвантаження та передання товару уповноваженому представнику Замовника.

- Бажаний строк поставки: не пізніше 15.10.2026 року, протягом 5 робочих днів з дати підписання Договору.

  - Учасники запрошуються надати власні прогнози, щодо строків поставки замовлення та наявність товару на складі в Україні у Додатку № 5.

- Приймання товару.

  - Приймання здійснюється за кількістю, комплектністю, зовнішнім станом, моделлю та серійними номерами.

  - На вимогу Замовника Постачальник демонструє ввімкнення станції, заряджання від мережі та роботу AC/USB-виходів.

  - Товар з видимими пошкодженнями, неповною комплектацією, ознаками використання або невідповідністю погодженій моделі може бути не прийнятий до усунення недоліків або заміни.

  - Разом з товаром передаються видаткова накладна/акт, гарантійні документи та технічна документація, якщо не передбачено використання сервісів електронного документообороту.

  - Ризик випадкового пошкодження товару до моменту підписання видаткової накладної/акта приймання несе Постачальник.

- Гарантійні умови та сервіс.

  - Гарантія на портативну зарядну станцію — не менше 12 місяців від дати передачі товару Замовнику, якщо виробником не передбачено довший строк, надання гарантії на 2 або 3 роки буде додатковою перевагою.

  - Гарантія має включати безоплатне усунення гарантійних несправностей або заміну товару/вузла відповідно до умов виробника. Постачальник повинен забезпечити контактний канал для гарантійного та післягарантійного обслуговування в Україні.

  - Учасник зазначає місце/механізм сервісного обслуговування, орієнтовний строк діагностики та ремонту, а також порядок транспортування обладнання в сервіс, в Додатку №5.

- Умови оплати.

  - Надані учасниками конкурсу комерційні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менше 30 (тридцяти) днів з дня їх подачі.

  - Ціни повинні бути надані в доларах США, зазначити якщо з ПДВ в Додатку №5.

  - Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування, адресної доставки «двері-двері».

Балансовий платіж – протягом 5 (п’яти) робочих днів після підписання Договору, та після завершення прийомки Товару та підписанням видаткової накладної.

  - Учасники запрошуються надати умови оплати, які Ви пропонуєте у Додатку № 5.

  - Увага! Ця закупівля здійснюється у межах виконання проектів SIDA 3 та GIZ25 що не звільняють від ПДВ але є можливість оплатити з ПДВ. Пропозиції приймаються від юридичних та фізичних осіб підприємців.

- Організаційні вимоги.

  - До участі у конкурсі запрошуються Юридичні особи або Фізичні особи-підприємці, що зареєстровані за законодавством України.

  - У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів, наприклад: ФОП-платник єдиного податку – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

- Ключові критерії оцінки Конкурсних заявок:

Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

•	повна відповідність вимогам специфікації;

•	термін постачання;

•	вартість товару;

•	запропоновані умови оплати;

•	умови гарантійного і післягарантійного обслуговування;

•	лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції.

  - Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту постачання з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування.

- Зміст Конкурсних Заявок. Учасники повинні включати таку інформації до Конкурсних Заявок:

  - Установчі Документи, у форматі PDF. Архів №1: 1). Витяг для ТОВ або ФОП; 2). Виписка ТОВ або ФОП; 3) довідку про відкриття рахунку для ТОВ або ФОП у гривні України; 4). Витяг з реєстру платників податків ПДВ; 5). Статут підприємства для ТОВ; 6). лист афілійованості (за потреби).

  - Сертифікати, у форматі PDF. Архів №2: 1). копія сертифікату партнерства або Авторизаційний лист від виробника; або лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника); 2). Сертифікат відповідності; 3). підтверджений досвід – мінімум 3 видаткові накладні або договори.

  - Додатки. Архів №3. Заповнені та підписані Додатки до Технічної Специфікації Додаток №1 для ТОВ, Додаток 1.2. для ФОП у форматах PDF, Додаток №2, №3, №4 та №5, у форматах PDF та Word.

  - Пропозиції необхідно надсилати на електрону адресу: burlai@aph.org.ua в ZIP архівах.

(RAR формат не сумісний з роботою програм Альянсу).

УВАГА! УСІ ДОДАТКИ ТА ДОКУМЕНТИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ У П.10. МАЮТЬ БУТИ ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНІ, ПІДПИСАНІ ТА НАДІСЛАНІ ОДНОЧАСНО ІЗ ЦІНОВОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ.

Додаток №1.

до Технічної специфікації на закупівлю портативних зарядних станцій.

(для учасника – юридична особа)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримується вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснює власну статутну діяльність та не співпрацював і не співпрацює жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави, Учасник не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів на території вказаних держав;

1.1.3. серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або керівництва Учасника відсутні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави, (далі разом – «Заборонені фізичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з Забороненими фізичними особами та не має з ними жодних ділових відносин;

1.1.4. серед учасників Учасника відсутні юридичні особи, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є Заборонені фізичні особи (далі разом – «Заборонені юридичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з такими Забороненими юридичними особами та не має з ними жодних ділових відносин, не володіє цінними паперами Заборонених юридичних осіб;

1.1.5. Учасник, будь-який з його кінцевих бенефіціарних власників, учасників (засновників), членів органів управління, посадових осіб та працівників, або будь-який агент, афілійована (пов’язана) чи інша особа, що діє від імені Учасника, товари (роботи, послуги) Учасника не є обʼєктом режиму економічних санкцій, та Учасник дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є афілійованим та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом таких санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з  цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Склад кінцевих бенефіціарних власників Учасника тендеру

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік)._____________________(підпис)

Додаток № 1.2.

до Технічної специфікації на закупівлю портативних зарядних станцій.

(для учасника – фізична особа - підприємець)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримуватиметься вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснюватиме власну господарську діяльність та не співпрацював і не співпрацюватиме жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. він не є учасником, кінцевим бенефіціарним власником та/або не входить до керівництва юридичних осіб, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь, які мають діючі дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території вказаних держав або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави (далі разом – «Заборонені юридичні особи»);

1.1.4. він не має жодних ділових відносин із Забороненими юридичними особами або із громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особами, місцем постійного проживання яких є вказані держави, і жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави;

1.1.5. він не є обʼєктом та дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є повʼязаним та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік)._____________________(підпис)

Додаток №3.

до Технічної специфікації на закупівлю портативних зарядних станцій.

Загальна інформація.

Будь ласка, заповніть таблицю:

| 1. | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Код ЄДРПОУ |  |
| 3. | Можливість надати послуги без ПДВ | Так/ні, вказати статус платника податку, додати Витяг платника податку в папку №1. |
| 4. | Наявність відповідного КВЕДу, що дозволяє здійснювати діяльність, пов’язану з постачанням даного товару | прописати |
| 5. | Використання онлайн-сервісу електронного документообігу «ВЧАСНО». | Так/ні |
| 6. | Юридична адреса компанії |  |
| 7. | Фактична адреса компанії |  |
| 8. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 9. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 10. | Контактна особа (ПІП) з питань подання Заявки |  |
| 11. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 12. | E-mail контактної особи |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік). _____________________(підпис)

Додаток №4.

до Технічної специфікації на закупівлю портативних зарядних станцій.

Вимоги до опису товарів, що ви пропонуєте:

- Вказувати розширену назву товару який ви пропонуєте (артикули, серійні номери, та інше).

- Описати основні характеристики товару у послідовності, що подана у таблиці.

- Фото, посилання на модель у відкритих джерелах, з якої робили опис, обов’язково!

- Додаткові характеристики – подавати «дуже коротко».

ПРИМІТКА: прописуйте характеристики товару, що ви пропонуєте у відповідній послідовності до вказаних параметрів. У разі відсутності необхідної інформації для оцінки, пропозиції розглядатися не будуть.

Відповідність технічним вимогам.

| Характеристики параметру до закупівлі | Зазначити: технічні характеристики, що ви пропонуєте | Фото та посилання на модель |
| --- | --- | --- |
| Портативна зарядна станція, ємністю не менше 1800 Вт·год; номінальною AC-потужність не менше 2000 Вт; UPS/EPS; LiFePO₄ або еквівалентна довговічна та безпечна технологія батареї. Комплектація: Портативна зарядна станція, кабель для заряджання від мережі змінного струму, автомобільний кабель/адаптер для заряджання від 12 В, кабель або адаптер для підключення сонячної панелі (якщо він входить до стандартної комплектації моделі; у разі відсутності — учасник має це чітко зазначити), інструкція користувача українською та/або англійською мовою в паперовому чи електронному вигляді, гарантійні документи та інформація про сервісне обслуговування. | Прописати характеристики в такій послідовності: Назва товару/ТМ/№моделі, артикул,/Країна-виробник: Ємність батареї: Тип батареї: Ресурс батареї: Номінальна вихідна потужність AC: Пікова / пускова потужність: Форма вихідного сигналу: Функція резервного живлення: Час перемикання: Розетки змінного струму: USB-виходи: Інші DC-виходи: Способи заряджання: Швидкість заряджання від мережі: Індикація:. Система захисту: Портативність: Рівень шуму: Учасник зазначає рівень шуму, якщо він визначений виробником. Мобільний застосунок: Додаткова перевага, але не обов’язкова вимога. Габарити (Д x Ш x В): Вага: Учасник обов’язково зазначає фактичну масу (з пакуванням /без). Особливості: Призначення: Гарантія: Комплектація: | ФОТО Посилання на модель у відкритих джерелах, з якої робили опис, обов’язково. |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік). __________________ (підпис)

Додаток №5.

до Технічної специфікації на закупівлю портативних зарядних станцій.

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці. Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

- Поставка продукцію надається на умовах згідно вимог пункту 4 Технічної специфікації.

- Ціни мають бути надані в дол. США (вказати якщо з ПДВ) із врахуванням усіх податків, зборів, вартості доставки «двері-двері» з підйомом на 2 поверх, пакування та інших обов’язкових платежів, та згідно вимог пункту 8 Технічної специфікації.

- Проекти фінансування SIDA 3 та GIZ25 не звільняють від ПДВ але є можливість оплатити з ПДВ. Оплата за товар буде здійснюватися по окремим рахункам.

Цінова пропозиція на товари

| Лот № | Назва позиції | Кіл-ть | Ціна за один., дол. США. | Загалом, дол. США | Гарантія від виробника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Портативна зарядна станція. Вказувати розширену назву товару який ви пропонуєте (артикули, серійні номери, інше) | 6 | З ПДВ/Без ПДВ прибрати зайве | З ПДВ/Без ПДВ прибрати зайве |  |
|  |  | 6 |  |  |  |

Наявність товару на складі в Україні: Так / Ні. Коментар: ______________________________

Термін виконання після отримання замовлення – будь ласка, вкажіть термін виконання

замовлення, який ви пропонуєте, враховуючи пункт 5. Технічної специфікації: _______________

Умови оплати – будь ласка, зазначте умови оплати, які Ви пропонуєте (з урахуванням пункту 8.):

_________________________________________________________________________________

Умови гарантійного обслуговування, відповідно до вимог у п.7 Технічної Специфікації – будь ласка, зазначте строки (діагностики та ремонту), умови та порядок здійснення стандартного та розширеного (якщо надається) гарантійного обслуговування. Просимо прописати порядок транспортування обладнання в сервісний центр.

________________________________________________________________________

Зазначте сервісні центри в м. Київі та Україні.

________________________________________________________________________

Підписано мною, ___________________________________________________________________

що обіймає посаду______________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік). _____________________(підпис)