вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Технічна специфікація

про надання послуг з технічного обстеження електромережі, розробки виконавчої документації та проведення електротехнічних вимірювань і випробувань.

Профіль замовника

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу із низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є покращення здоров’я та якості життя найбільш неблагополучних громад шляхом розробки та впровадження передових ефективних заходів у сфері громадського здоров’я та кризового реагування, побудованих на принципах людиноцентризму, інклюзивності, дотримання прав людини та сталого розвитку.

Ця закупівля здійснюється у межах виконання всіх донорських програм та проектів, які виконує Альянс в рамках своєї основної діяльності.

- Предмет закупівлі:

| Опис закупівлі | Закупівля складається з двох окремих лотів: Лот №1 — технічне обстеження існуючої електромережі офісу та розробка актуальної виконавчої технічної документації електропостачання. Лот №2 — проведення електротехнічних вимірювань та випробувань електроустановок після завершення та прийняття результатів Лоту №1. |
| --- | --- |
| Обсяг закупівлі: | Лот №1 — 1 комплекс послуг. Лот №2 — 1 комплекс послуг. |
| Місце надання послуг: | Офіс МБФ «Альянс громадського здоров’я». Адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 3 корпус, 2 поверх. |
| Вихідні дані про об'єкт. | Площа: 491,2 м2; Поточне устаткування: Щитова – 10 щитків – 59 автоматів, АВР- 1 щиток - 11 автоматів; Серверна - 1 щиток – 19 автоматів; 75 робочих місць, 2 переговорні; - серверна з трифазним електроживленням 380 В+ 2 кондиціонери; - є дизельний генератор - 35 Квт, його також потрібно включити в схему. - UPS виключно для серверної. |
| Контактна особа Замовника, та графік відвідування об’єкту | Шеремет Валерій_380(50) 446-88-40 телефонувати після 30 серпня Купрієнко Ніна 380(93)4676346 Ознайомчі роботи під час конкурсу обмежуються 1 робочим тижнем. |
| Склад закупівлі: | ЛОТ №1. Технічне обстеження та розробка виконавчої документації електромережі. - Виїзд спеціалістів на об’єкт перед наданням конкурсної пропозиції – обов’язково! - Технічне обстеження існуючої електромережі офісу. - Ідентифікація електрощитів, автоматичних вимикачів та електричних кіл. - Визначення фактичних маршрутів проходження кабельних ліній у межах технічної можливості без руйнування оздоблення. - Встановлення фактичної схеми електроживлення серверної та окремої лінії до неї. - Визначення споживачів/груп споживачів, підключених до автоматичних вимикачів. - Розробка актуальної однолінійної схеми електропостачання, включно з серверною. - Розробка схеми електрощитів та основних кабельних трас. - Розробка окремої схеми електроживлення серверної із зазначенням лінії живлення, захисних апаратів та резервного живлення (UPS), якщо наявне.. - За погодженням із Замовником — маркування автоматичних вимикачів та ідентифікованих ліній. - Передача Замовнику повного комплекту актуальної виконавчої документації, в тому числі схем електромережі у паперовому та цифровому варіантах. - Відомість автоматичних вимикачів та навантажень із зазначенням номіналів захисту, типу та перерізу кабелю (за можливості визначення). Приклад є орієнтовним: Автомат; Номінал; Кабель; Споживач. QF-1; 16А; ВВГнг 3х2,5; Робочі місця. QF-2; 25А; ВВГнг 3х4; Серверна. - Фотофіксація. До складу звіту включається фотофіксація основних електрощитів, вводів, серверної та виявлених невідповідностей. - Дефектний акт. За результатами Лоту №1 Виконавець надає перелік виявлених дефектів, невідповідностей та потенційно небезпечних місць електроустановки із рекомендаціями щодо усунення. (Попердньо). - Можливість усунення дефектів одразу після проведення попередніх робіт. - Надання фінальної документації, включно з актом наявної схеми після виправлень недоліків. ЛОТ №2. Електротехнічні вимірювання та випробування. - Аналіз виконавчої документації, розробленої за Лотом №1. - Проведення комплексу електротехнічних вимірювань і випробувань відповідно до фактичної конфігурації електроустановки. - Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній. - Перевірка безперервності захисних провідників (PE). - Вимірювання параметрів петлі «фаза-нуль». - Перевірка роботи захисної автоматики та ПЗВ/RCD — за наявності. - Вимірювання опору заземлювального пристрою — за наявності та технічної можливості. - Перевірка правильності чергування фаз та відповідності фазування у розподільчих щитах (за наявності трифазних мереж). - Оцінка відповідності номіналів автоматичних вимикачів параметрам підключених ліній та умовам захисту. - Проведення тепловізійного контролю (термографії) розподільчих щитів під навантаженням для виявлення перегріву контактів, слабких затискачів та перевантажених фаз. - Перевірки спрацювання автоматичних вимикачів. - Оформлення протоколів проведених вимірювань і випробувань. - Підготовка технічного висновку щодо фактичного стану електроустановок. - Надання рекомендацій щодо усунення виявлених невідповідностей/недоліків — за наявності (попередній варіант). - Можливість усунення недоліків згідно всіх рекомендацій по двом лотам. - Надання остаточного варіанту документації після усунення недоліків. |
| Вимоги до оформлення технічної документації (Лот №1): | - Документація розробляється за результатами фактичного обстеження та повинна відповідати реальному стану електромережі на момент завершення робіт. - До комплекту документації повинні входити: однолінійна схема електропостачання; схема електрощитів; схема основних кабельних трас; схема електроживлення серверної; перелік електричних кіл та автоматичних вимикачів із зазначенням їх призначення; специфікація основного електротехнічного обладнання — за можливості ідентифікації. - На схемах необхідно відобразити ввідне електроживлення, розподільчі щити, захисні апарати, основні кабельні лінії, основні групи споживачів, окрему лінію серверної та UPS/інше резервне живлення — за наявності. - Умовні графічні позначення та оформлення документації мають відповідати застосовним чинним нормативним документам України. - Документація виконується українською мовою. - Документація передається: у паперовому вигляді — 1 примірник; PDF; у редагованому форматі DWG або іншому професійному редагованому форматі, погодженому із Замовником (електронний варіант) - Усі розроблені матеріали передаються Замовнику після прийняття робіт. - Після передачі документації Виконавець проводить коротке представлення/пояснення розробленої схеми представникам Замовника (до 1 години). |
| Вимоги до проведення електротехнічних вимірювань (Лот №2): | - Роботи за Лотом №2 виконуються після завершення та прийняття Замовником результатів Лоту №1. - Вимірювання та випробування виконуються кваліфікованим персоналом відповідно до застосовних вимог законодавства і нормативних документів України. - Виконавець використовує справні засоби вимірювальної техніки з чинними документами про повірку/калібрування у випадках, коли це передбачено законодавством. - Перелік конкретних вимірювань уточнюється з урахуванням фактичної конфігурації електроустановки та виконавчої схеми. - За результатами надаються протоколи вимірювань, технічний висновок, перелік виявлених невідповідностей і рекомендації щодо їх усунення — за наявності. - Протоколи та висновок передаються Замовнику у паперовому та електронному вигляді (PDF). |
| Організаційні вимоги та вимоги до виконавця: | - Наявність ліцензія на виконання відповідних робіт - Наявність допусків до обладнання та устаткування - Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт. - Наявність кваліфікованого електротехнічного персоналу, необхідного для виконання відповідного лота. - Для Лоту №1 — наявність програмного забезпечення та технічних ресурсів для підготовки виконавчої документації. - Для Лоту №2 — наявність необхідних вимірювальних приладів та документів, що підтверджують їх належний метрологічний стан. - Учасник повинен надати інформацію про кваліфікацію ключових спеціалістів, які будуть залучені до виконання робіт. - Учасник може подати пропозицію на один або на обидва лоти. - Роботи повинні виконуватися з дотриманням вимог охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та правил перебування на території Замовника. - Будь-які відключення електроживлення, необхідні для виконання робіт, допускаються виключно після попереднього погодження із Замовником. - Виконавець несе відповідальність за збереження майна Замовника у зоні виконання робіт. |
| Приймання виконаних робіт: | Лот №1 приймається після передачі повного комплекту виконавчої документації, перевірки її комплектності та відповідності фактично обстеженій електромережі, а також надання пояснень представникам Замовника. Лот №2 приймається після завершення погодженого комплексу вимірювань і передачі протоколів та технічного висновку. У разі виявлення помилок, неповноти документації або невідповідностей у результатах робіт Виконавець усуває їх у погоджений із Замовником строк без додаткової оплати. Приймання кожного лота оформлюється відповідним Актом наданих послуг. |
| Термін реалізації (виконання) послуг: | Лот №1 до 20 робочих днів з дня підписання договору. Лот №2 до 3 робочих днів після завершення та прийняття Замовником результатів Лоту №1. |

- Умови оплати та співпраці.

  - Надані учасниками конкурсу комерційні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менше 60 (шістдесят) днів з дня їх подачі.

  - Ціни повинні бути надані в доларах США, без ПДВ.

  - Оплата після надання послуги протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання актів виконаних робіт та виставлення оригіналу рахунку.

  - УВАГА! Ця закупівля здійснюється у межах виконання всіх програм, у яких на сьогодні залучений Альянс та можливі різні режими оподаткування. Основні програми вимагають звільнення від ПДВ, Альянс пропонує такі види співпраці:

- вид співпраці №1: для спрощення процедури оплати, пропонуємо, надавати пропозиції від неплатників ПДВ: ФОП або ТОВ на спрощеній системі оподаткування. Робота з постачальником із застосуванням спрощеної системи оподаткування (5% єдиний податок) не потребують звільнення від ПДВ, та надає можливість працювати по всім програмам та проектам.

- вид співпраці №2: процедура звільнення від ПДВ передбачає заключення 3 (трьох) Договорів про основним проектам фінансування:

а). Проект Global Fund 2024-2026. Договір №1. У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284. Таке звільнення проводиться методом подання відповідних документів до МОЗ Україна.

d). Проект CDC 19-24 Year 7. Договір №2.  Автоматичне звільнення, додатково надається картка проекту та план закупівель. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» у рамках Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 дана закупівля включена в загальний план закупівель Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та відображена в переліку організацій виконавців  що звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ) http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=ad9346fb-23b3-47ad-a2f4-9f3c3d8b6b83.

с). Інші проєкти, в яких залучений Альянс, що не вимагають звільнення від ПДВ.

Учасники запрошуються надати умови оплати, які Ви пропонуєте у Додатку №3.

- Організаційні вимоги.

  - До участі у конкурсі запрошуються юридичні особи або фізичні особи-підприємці (ФОП), зареєстровані відповідно до законодавства України, які мають необхідні ресурси та кваліфікацію для виконання відповідного лота, а також перебувають на спрощеній системі оподаткування або готові до процедури звільнення від податку відповідно до умов закупівлі;

  - У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а послуги будуть надаватися від імені афілійованих суб’єктів, необхідно разом із пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

  - Для Лоту №2 учасник надає документи, що підтверджують кваліфікацію персоналу та спроможність виконувати заявлені електротехнічні вимірювання і випробування відповідно до застосовних вимог законодавства України;

  - Наявність досвіду з технічного обстеження електромереж, розробки виконавчої електротехнічної документації та/або проведення електротехнічних вимірювань відповідно до лота, на який подається пропозиція;

  - Наявність власних або залучених на законних підставах ресурсів, необхідних для якісного виконання відповідного лота.

- Ключові критерії оцінки Конкурсних заявок:

Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

- повна відповідність вимогам специфікації;

- вартість послуг;

- наявні ресурси для надання послуг (кваліфікований персонал, вимірювальне обладнання, програмне забезпечення та інші необхідні ресурси відповідно до лота);

- запропоновані умови оплати.

- Зміст Конкурсних Заявок. Учасники повинні включати таку інформації до Конкурсних Заявок:

  - Установчі документи. Архів №1, у форматі PDF: 1) Витяг для ТОВ або ФОП; 2) Виписка ТОВ або ФОП; 3) довідка про відкриття рахунку для ТОВ або ФОП у гривні України; 4). Статут підприємства для ТОВ; 5).Лист афілійованості (за потреби); 6). Документи, що підтверджують кваліфікацію та/або право виконувати відповідні роботи; 7). Для Лоту №2 — документи щодо метрологічного стану засобів вимірювальної техніки; 8). Підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт — не менше 2 договорів/листів-відгуків або іншого документального підтвердження.

  - Додатки. Архів №2, у форматі PDF та Word: заповнені та підписані Додатки №1-4 до технічної специфікації.

  - Скановані копії кожного документа повинні бути завірені підписом та печаткою;

  - Пропозиція (Архів №1, №2) повинні надсилатись на е-пошту: burlai@aph.org.ua та/або розміщувати на майданчику Закупівлі про в ZIP архівах. (RAR формат не сумісний з роботою програм Альянсу).

  - Додаткова інформація додана в Оголошені до цього конкурсу, що є частиною конкурсної документації.

УВАГА! УСІ ДОДАТКИ ТА ДОКУМЕНТИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ У П.5. МАЮТЬ БУТИ ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНІ, ПІДПИСАНІ ТА НАДІСЛАНІ ОДНОЧАСНО ІЗ ЦІНОВОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ.

Додаток №1

до Технічної специфікації про надання послуг з технічного обстеження електромережі, розробки виконавчої документації та проведення електротехнічних вимірювань і випробувань.

(учасник – юридична особа)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримується вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснює власну статутну діяльність та не співпрацював і не співпрацює жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави, Учасник не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів на території вказаних держав;

1.1.3. серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або керівництва Учасника відсутні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави, (далі разом – «Заборонені фізичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з Забороненими фізичними особами та не має з ними жодних ділових відносин;

1.1.4. серед учасників Учасника відсутні юридичні особи, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є Заборонені фізичні особи (далі разом – «Заборонені юридичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з такими Забороненими юридичними особами та не має з ними жодних ділових відносин, не володіє цінними паперами Заборонених юридичних осіб;

1.1.5. Учасник, будь-який з його кінцевих бенефіціарних власників, учасників (засновників), членів органів управління, посадових осіб та працівників, або будь-який агент, афілійована (пов’язана) чи інша особа, що діє від імені Учасника, товари (роботи, послуги) Учасника не є обʼєктом режиму економічних санкцій, та Учасник дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є афілійованим та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом таких санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів; 2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з  цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Склад кінцевих бенефіціарних власників Учасника тендеру

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік)._____________________ (підпис)

Додаток №1.1.

до Технічної специфікації про надання послуг з технічного обстеження електромережі, розробки виконавчої документації та проведення електротехнічних вимірювань і випробувань.

(учасник – фізична особа - підприємець)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму.

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримуватиметься вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснюватиме власну господарську діяльність та не співпрацював і не співпрацюватиме жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. він не є учасником, кінцевим бенефіціарним власником та/або не входить до керівництва юридичних осіб, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь, які мають діючі дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території вказаних держав або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави (далі разом – «Заборонені юридичні особи»);

1.1.4. він не має жодних ділових відносин із Забороненими юридичними особами або із громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особами, місцем постійного проживання яких є вказані держави, і жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави;

1.1.5. він не є обʼєктом та дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є повʼязаним та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік)._____________________(підпис)

Додаток №2

до Технічної специфікації про надання послуг з технічного обстеження електромережі, розробки виконавчої документації та проведення електротехнічних вимірювань і випробувань.

Загальна інформація.

Будь ласка, заповніть таблицю:

| 1. | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Код ЄДРПОУ |  |
| 3. | Можливість надати послуги без ПДВ та вид співпраці відповідно до п. 2.4 Тех. Специфікації | Так/Ні. Вказати статус платника податку, додати підтвердний документ до Архіву №1. |
|  |  | Вид співпраці №1: Так/Ні, коментарі. Вид співпраці №2: Так/Ні, коментарі. |
| 4. | Наявність відповідного КВЕДу, що дозволяє здійснювати діяльність | Прописати |
| 5. | Використання онлайн-сервісу електронного документообігу «ВЧАСНО» | Так/Ні. |
| 6. | Юридична адреса компанії |  |
| 7. | Фактична адреса компанії |  |
| 8. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 9. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 10. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 11. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 12. | E-пошта контактної особи |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік)._____________________ (підпис)

Додаток №3

до Технічної специфікації про надання послуг з технічного обстеження електромережі, розробки виконавчої документації та проведення електротехнічних вимірювань і випробувань.

Відповідність технічним вимогам.

| Загальний блок |  |
| --- | --- |
| Параметр | Інформація учасника |
| Лот(и), на який(і) подається пропозиція | Лот №1 / Лот №2 / обидва лоти. Прописати. |
| Наявність досвіду з надання аналогічних послуг | Прописати. Додати підтвердження досвіду до Архіву №1. |
| Найбільші постійні клієнти / замовники, не менше 3 (за наявності) | Прописати. |
| Кваліфікація ключових спеціалістів | Прописати ПІБ/посаду/кваліфікацію та досвід ключових спеціалістів, яких планується залучити. |
| Умови оплати, післяплата | Так/Ні, коментарі. |
| Технічні вимоги |  |
| Параметр | Інформація учасника |
| Лот №1 — технічне обстеження та виконавча документація | Так/Ні. Описати методику обстеження, програмне забезпечення, склад документації та формат передачі (PDF + редагований формат). |
| Лот №2 — електротехнічні вимірювання та випробування | Так/Ні. Описати перелік вимірювань, обладнання, кваліфікацію персоналу, форму протоколів та технічного висновку. |
| Наявність необхідних ресурсів | Для Лоту №1: персонал, інструменти/трасошукачі (за наявності), ПЗ для креслень. Для Лоту №2: вимірювальні прилади та документи про їх метрологічний стан. Прописати. |
| Строк виконання відповідного лота | Прописати кількість робочих днів для кожного лота. |
| Можливість усунення недоліків згідно рекомендацій по роботам ЛОТ №1 та ЛОТ №2 | прописати |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік). __________________ (підпис)

Додаток №4

до Технічної специфікації про надання послуг з технічного обстеження електромережі, розробки виконавчої документації та проведення електротехнічних вимірювань і випробувань.

Кожному учаснику пропонується надати цінову пропозицію за одним або обома лотами за формою наведеної нижче таблиці.

Прохання при формуванні цінової пропозиції відобразити всі витрати та платні послуги, необхідні для виконання договору. Усі складові вартості, що підлягають оплаті Замовником, мають бути окремо зазначені в пропозиції. Витрати, не вказані в пропозиції, вважаються включеними до запропонованої ціни та не підлягають додатковій оплаті в майбутньому.

Під час укладення договору його вартість та структура ціни формуватимуться на підставі поданої учасником цінової пропозиції

Окремо зазначити, якщо вартість послуг неможливо оцінити на момент формування цінової пропозиції.

Під час заповнення таблиць, зверніть увагу на наступне:

- Послуги надаються на умовах згідно вимог Технічної специфікації.

- Ціна надається у в доларах США без ПДВ та згідно вимог пункту 2, з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов надання послуг відповідно до законодавства України;

- Платежі будуть виконані у гривні України.

Цінова пропозиція

| Найменування послуг | Вартість послуг, дол. США, без ПДВ |
| --- | --- |
| Лот №1. Технічне обстеження існуючої електромережі офісу та розробка повного комплекту виконавчої технічної документації, 1 комплекс |  |
| Лот №2. Проведення електротехнічних вимірювань та випробувань електроустановок з оформленням протоколів та технічного висновку, 1 комплекс |  |
| Виїзд, заміри та доставка; послуга. Додаткові роботи/послуги, які учасник вважає необхідними для належного виконання відповідного лота (обов’язково описати) |  |
| Інші обов’язкові матеріали та роботи; послуга. Інші витрати, що підлягають оплаті Замовником (за наявності; обов’язково описати) |  |
| Загальна вартість пропозиції, дол. США без ПДВ |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік). __________________ (підпис)