вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Технічна специфікація на постачання

Ультразвукового кісткового денситометру

- Профіль замовника послуг

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

Ця закупівля проводиться Альянсом в межах виконання проекту (програми) за проектом  IMPACT (Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту) за фінансової підтримки Team4UA згідно Договору між Team4UA та МБФ «Альянс громадського здоров’я». Оплата ПДВ дозволяється.

- Опис продукту

  - Товар

| Лот № | Назва | кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковий кістковий денситометр це медичний діагностичний прилад, призначений для неінвазивної оцінки мінеральної щільності, міцності та мікроархітектоніки кісткової тканини за допомогою ультразвукових хвиль. Діагностика базується на вимірюванні того, як ультразвуковий імпульс проходить через кісткову тканину. Зазначене обладнання буде застосувуватися для раннього виявлення ризику остеопорозу та ризику переломів на базі мобільних клінік . | 1 |

  - Технічні характеристики

| № п/ п | медико-технічні вимоги | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1. | Час проведення одного дослідження не більше 60 секунд | Наявність |
| 2. | Область діагностики: п'ятка (п'яткова кістка) | Наявність |
| 3. | Вимірювання індекс якості кістки (BQI) швидкість ультразвуку (SOS) коефіцієнт широкосмугового загасання (BUA) | Наявність |
| 4. | Середня частота зонду 0.53 МГц ± 5% | Наявність |
| 5. | Ультразвуковий датчики, не менше 2 | Наявність |
| 6. | Програмне забезпечення : дає можливість : - зберегти та вести базу пацієнтів; - змінювати дані: ім’я, дата народження, стать, ріст, етнос пацієнта, тощо | Наявність |
| 7. | Діаметр ультразвукового датчика Ø25 мм | Наявність |
| 8. | Вбудований термопринтер (термопапір шириною не менше 58 мм) | Наявність |
| 9. | Термодрук звіту про вимірювання на українській мові | Наявність |
| 10. | Сенсорний кольоровий екран | Наявність |
| 11. | Вага приладу не більше 12 кг | Наявність |

Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні.

Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.

2.3. Відповідність загальним медико-технічним вимогам:

2.3.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, викладеним у даному додатку до тендерної документації.

Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даній  Специфікації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською мовами), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням у складі тендерної пропозиції його(їх) копії(й). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці.

2.3.2. Товар запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2.3.3. Гарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).

2.3.4. Гарантійне обслуговування повинно виконуватися сервісним центром на території України. На підтвердження такої інформації Учасник повинен надати у складі пропозиції інформацію про назву та місцезнаходження такого сервісного центру. Навчання персоналу до введення в експлуатацію приладу.

2.3.5. Ціна поставки повинна включати в себе: доставку обладнання до місця встановлення за розпорядженням Замовника, установку, введення в експлуатацію та навчання фахівців Замовника на місці (надати скан-копію гарантійного листа у складі тендерної пропозиції)

2.3.6. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скан-копію дозволу (ліцензії) відповідного органу на провадження такого виду діяльності або лист-пояснення про відсутність потреби у такому дозволі.

2.3.7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає гарантійний лист від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника (дистриб’ютора) в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання (аналізатора) в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

3.  Умови оплати і поставки.

3.1.   Ціни повинні бути надані в гривнях з ПДВ на умовах DAP.

3.2.  Згідно укладеної угоди 50 % передоплата або 100% оплата по факту постачання.

3.3.  Поставка має здійснюватися на адресу Альянсу: вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01054, 2й поверх, блок 3.

3.5. Термін поставки до 31.08.2026.

4.     Організаційні вимоги:

4.1.  	Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України.

5. Ключові критерії оцінки тендерних Заявок

Тендерна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

- відповідність медико-технічним вимогам

- вартість Товару

- термін постачання

- умови оплати

- умови гарантійного обслуговування

Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найкращі умови обслуговування.

- Зміст тендерних Заявок

Учасники повинні включати таку інформації до тендерних Заявок:

  - Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків).

  - Заповнені та підписані Додатки №1-4 до Специфікації (Додатки №2 та 3 додатково в форматі word).

  - Інструкція користувача.

  - Копії документів, що підтверджують відповідність виробу медико-технічним вимогам специфікації у відповідності до пункту 2.2, 2.3.

Додаток №1 до Специфікації на постачання техніки

Загальна інформація

Будь – ласка, заповніть таблицю:

| 1. | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 6. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 7. | E-mail контактної особи |  |
| 8. | Сторінка компанії в Internet |  |
| 9. | Банківські реквізити для укладання договору постачання |  |
| 10. | Наявність відповідного КВЕДу, що дозволяє здійснювати діяльність, пов’язану з постачанням даного товару | вказати |

Дата ________________________________ 2026

[Підпис]	[посада]

Уповноважений підписати тендерну пропозицію для та від імені

Додаток 2 до Специфікації на постачання ультразвукового кісткового денситометру

# Відповідність технічним вимогам

| № за/ п | Найменування технічних параметрів | Вимога | Характеристика що пропонується з посиланням на відповідну документацію / Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Час проведення одного дослідження не більше 60 секунд | Наявність |  |
| 2. | Область діагностики: п'ятка (п'яткова кістка) | Наявність |  |
| 3. | Вимірювання індекс якості кістки (BQI) швидкість ультразвуку (SOS) коефіцієнт широкосмугового загасання (BUA) | Наявність |  |
| 4. | Середня частота зонду 0.53 МГц ± 5% | Наявність |  |
| 5. | Ультразвуковий датчики, не менше 2 | Наявність |  |
| 6. | Програмне забезпечення : дає можливість : - зберегти та вести базу пацієнтів; - змінювати дані: ім’я, дата народження, стать, ріст, етнос пацієнта, тощо | Наявність |  |
| 7. | Діаметр ультразвукового датчика Ø25 мм | Наявність |  |
| 8. | Вбудований термопринтер (термопапір шириною не менше 58 мм) | Наявність |  |
| 9. | Термодрук звіту про вимірювання на українській мові | Наявність |  |
| 10. | Сенсорний кольоровий екран | Наявність |  |
| 11. | Вага приладу не більше 12 кг | Наявність |  |
| 12. | Товар запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку |  |  |
| 13. | Підтвердження можливості, введення в експлуатацію та навчання фахівців Замовника на місці |  |  |
| 14. | Гарантійний лист від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника (дистриб’ютора) в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання (аналізатора) в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. |  |  |
| 15. | Гарантійне обслуговування, умови, перелік сервісних цетрів. навчання персоналу до введення в експлуатацію приладу |  |  |

________________________________________________________________________________

[Підпис]	[посада]

Уповноважений підписати тендерну пропозицію для та від імені

Додаток 3 до Специфікації на постачання комп’ютерної техніки

Цінова пропозиція

Складіть нижченаведену форму. При цьому зауважте на наступне:

- Ціни повинні бути зазначені в гривнях з ПДВ на умовах DAP.

- Вартість включає в себе всі витрати, збори і податки у відповідності до цієї специфікації у т. ч. ПДВ.

| Найменування | Кількість одиниць | Ціна грн., з ПДВ | Термін поставки |
| --- | --- | --- | --- |

Умови оплати: __________

Умови гарантії на продукцію на території України: __________

Дата: __________________ 2026 р.

[підпис]	[що виступає у якості]

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням

Додаток 4

до специфікації на закупівлю (учасник – юридична особа)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримується вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснює власну статутну діяльність та не співпрацював і не співпрацює жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави, Учасник не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів на території вказаних держав;

1.1.3. серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або керівництва Учасника відсутні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави, (далі разом – «Заборонені фізичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з Забороненими фізичними особами та не має з ними жодних ділових відносин;

1.1.4. серед учасників Учасника відсутні юридичні особи, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є Заборонені фізичні особи (далі разом – «Заборонені юридичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з такими Забороненими юридичними особами та не має з ними жодних ділових відносин, не володіє цінними паперами Заборонених юридичних осіб;

1.1.5. Учасник, будь-який з його кінцевих бенефіціарних власників, учасників (засновників), членів органів управління, посадових осіб та працівників, або будь-який агент, афілійована (пов’язана) чи інша особа, що діє від імені Учасника, товари (роботи, послуги) Учасника не є обʼєктом режиму економічних санкцій, та Учасник дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є афілійованим та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом таких санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з  цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Склад кінцевих бенефіціарних власників Учасника тендеру

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[підпис]	[посада]

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

[назва компанії]

Печатка компанії

Додаток №4

до специфікації на закупівлю (учасник – фізична особа - підприємець)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримуватиметься вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснюватиме власну господарську діяльність та не співпрацював і не співпрацюватиме жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. він не є учасником, кінцевим бенефіціарним власником та/або не входить до керівництва юридичних осіб, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь, які мають діючі дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території вказаних держав або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави (далі разом – «Заборонені юридичні особи»);

1.1.4. він не має жодних ділових відносин із Забороненими юридичними особами або із громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особами, місцем постійного проживання яких є вказані держави, і жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави;

1.1.5. він не є обʼєктом та дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є повʼязаним та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

[підпис]

[ПІБ]

Печатка ФОП